LISTA

avizelor/completărilor/restrângerilor acordate pentru exercitarea activităţii de reparatii

mijloace de măsurare supuse controlului metrologic legal și a avizelor retrase

Trim  I   /    An 2015

| Nr .crt. | Denumirea operatorului economic deţinator de aviz | Adresa operator economic/ Responsabil activitate / Telefon | Nr. aviz/ completare/ restrângere/ valabilitate sau avize retrase | Date referitoare la mdm pentru care s-a acordat avizul/completare/ restrângere sau pentru care sa retras avizul |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Poz. LO | Producător | Tip/familie de mijloace de măsurare | Documentul care aproba tipul respectiv de mdm |

| 0 | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DRML BACAU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Compact Company Prodcom S.R.L. | Municipiul Suceava, B-dul George Enescu nr. 11, bl. E9, sc. A, ap.2, jud. Suceava Bejan Lucian/ 0230521297 |  | BC-03-001-15/ 26.02.2017 | L48-1 | Sc Microsif Hardware Srl Bucureşti | MICROSIF 03 | Certificat de aprobare de model nr. 361/2003 |
|  |  |  |  |  | L48-1 | Sc Microsif Hardware Srl Bucureşti | MICROSIF 03 | Certificat de examinare UE de tip nr. T 055/2009 |
|  |  |  |  |  | L48-1 | Sc Elicom Electronic Co. Ltd. Bulgaria | ELITAX TA 100/F1 ER-04 F (denumire comercială SELIROM ER-04F şi SELIROM ER-04F/RON) | Certificat de aprobare de model nr. 391/2003 |
| Drml brasov |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Digital Millenium SRL | Sibiu, str. Secerătorilor, nr. 61, jud. Sibiu Trifan Valentin Ilie Tel.: 0269/ 250216 |  | BV-03-001-15/ 20.01.2017 | L 48-1 | Microsif Hardware Srl București | MICROSIF 03 | Certificat de aprobare de model nr. 361/2003 |
|  |  |  |  |  | L 48-1 | Microsif Hardware Srl București | MICROSIF 03 | Certificat de examinare UE de tip nr.T 055 |
| 3 | Fami SRL | Brasov, str. Titan, nr. 1, jud. Brașov Preda Gheorghe Tel.: 0268/ 516590 |  | BV-03-002-15/ 27.01.2017 | L30-3 | Fami S.R.L. | PAF 02/03- afişaj LCD | Certificat de aprobare de model nr. 282/1995 |
|  |  |  |  |  | L 30-4 | Fami S.R.L. | FBDS 500/2000 | Certificat de aprobare de model nr. 181/2001 |
|  |  |  |  |  | L 30-4 | Fami S.R.L. | FBD/A,T | Certificat de aprobare de model nr. 128/2004 |
|  |  |  |  |  | L 30-4 | Fami S.R.L. | FBDS 5xx, 2xxx | Certificat de examinare UE de tip nr. 2275-12053 |
|  |  |  |  |  | L 30-4 | Tokheim Uk Ltd/Unit3 | Quantium xxxx | Certificat de examinare UE de tip nr. T10001, |
|  |  |  |  |  | L 30-4 | Wayne-Dresser Europe | Global Star V C33-33 HHR | Certificat de examinare UE de tip nr. NMI 5/6A/218 |
|  |  |  |  |  | L 30-4 | Gilbarco Gmbh & Co.Kg | SK-700 | Certificat de examinare UE de tip nr.T10055, |
|  |  |  |  |  | L 30-4 | Adamov-Systems, Sa | 460x.xxx; 470x.xxx; 899x.xxx | Certificat de examinare UE de tip nr.TCM 141/07-4505 |
|  |  |  |  |  | L 30-4 | Fami Electronic S.R.L | Tip FBD 500/2000/ PAF O4 | Certificat de aprobare de model nr. 144/1998 |
|  |  |  |  |  | L 30-4 | Fami Electronic S.R.L | Tip FBD 500/2000/ PAF 02/03 | Certificat de aprobare de model nr. 145/1998 |
|  |  |  |  |  | L 30-4 | Scheidt & Bachmann Germania | MY6XXX-T20 | Certificat de aprobare de model nr. 265/1997 |
|  |  |  |  |  | L 30-4 | Scheidt & Bachmann Germania | ZS 24XX-T20 | Certificat de examinare UE de tip nr.DE-07-MI005-PTB011 |
| 4 | Tesis SRL | Sibiu, str. Negoi, nr. 58, jud. Sibiu Gaston Vasile Tel.: 0269/ 252554 |  | BV-03-003-15/ 03.02.2017 | L52-1 | Uwe Parter Taiwan | AM 3000 AHGS 6000 | Certificat de examinare UE de tip T6949 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | Balanta Sibiu | MB-H-09/15 MB-H-09/20 | Certificat de aprobare de model nr.260/1999 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | Balanta Sibiu | MB-H-09/10 | Certificat de aprobare de model nr. 238/1996 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | Balanta Sibiu | MB-H-06/10 MB-H-008 | Certificat de aprobare de model nr. 293/1999 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | Balanta Sibiu | MB-F-04/01 MB-F-04/03 | Certificat de aprobare de model nr. 025/1993 024/1993 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | Mettler Toledo Germania | UC | Certificat de examinare UE de tip. D02-09-026 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | Avery Berkel Marea Britanie | M 100 M 400 | Certificat de examinare UE de tip. UK 2737 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | Cas Korea | ER | Certificat de examinare UE de tip. T 6588 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | Cas Korea | TP | Certificat de examinare UE de tip. T 6119 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | Dibal Spania | Seria K | Certificat de examinare UE de tip. nr.:T 5809 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | Dibal Spania | Seria M | Certificat de examinare UE de tip. nr.: E 94-00-006 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | Dibal Spania | Seria F Seria G | Certificat de examinare UE de tip E04-00-0002 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | Bizerba Germania | BC 800 BC II 800 | Certificat de examinare UE de tip., nr.: D007-09-014 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | Bizerba Germania | H 100-800 | Certificat de examinare UE de tip., nr.: D02-09-005 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | Bizerba Germania | SC 200 | Certificat de examinare UE de tip., nr. D97-09-027 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | Bizerba Germania | EC 200 | Certificat de examinare UE de tip., nr. D 99-09-001 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | Bizerba Germania | BS | Certificat de aprobare de model nr. 216/2000 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | Uwe Parter Taiwan | OAP | Certificat de aprobare de model nr.: 282/2000 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | Uwe Parter Taiwan | AMP | Certificat de examinare UE de tip nr. T 5971 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | Uwe Parter Taiwan | ASEP | Certificat de aprobare de model nr. 197/2001 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | Uwe Parter Taiwan | ARM | Certificat de examinare UE de tip., nr.: T 7264 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | Digi Tereoka Japonia | DS | Certificat de aprobare de model nr., nr.: 031/1993 T 6517 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | Digi Tereoka Japonia | DC | Certificat de examinare UE de tip., nr.: T 5260 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | Digi Tereoka Japonia | SM | Certificat de examinare UE de tip., nr.: T 5888 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | Sapsi China | SC 15 P | Certificat de aprobare de model, nr.: 460/1992 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | Excell Taiwan | AM | Certificat de aprobare de model nr.: 051/1993 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | Fea Bucuresti | BE | Certificat de aprobare de model nr.: 139/2000 Certificat de examinare UE de tip., nr 003/2007 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | Microsif Hardware Bucuresti | CP CB | Certificat de examinare UE de tip., nr.: T 047/2003 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | Balanta Sibiu | HS | Certificat de aprobare de model nr.:058/1993 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | Balanta Sibiu | KF-KG | Certificat de aprobare de model nr.:204/2000 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | Yousheng China | ACS | Certificat CS de tip, nr.:021/2005; Certificat de examinare UE de tip., nr.: T 010/2009 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | Leon Engineering Grecia | ATHENA | Certificat de examinare UE de tip., nr.: DK 0199.18 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | Flintab | ATHENA | Certificat de aprobare de model nr., nr.: 232/2001 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | Romosa Industries Bucuresti | GoodScale | Certificat de aprobare de model nr., nr.: 334/1995 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | Acom | PC | Certificat CS de tip, nr.:06/2006 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | Datecs Bulgaria | DT | Certificat de examinare UE de tip., nr.:T 5868 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | Cardinal Sua | DETECTO | Certificat de aprobare de model nr.:532/1991 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | Cely | SC | Certificat de examinare UE de tip., nr.: TCM 128/06-4355 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | Fea Bucuresti | BE 04 | Certificat de aprobare de model nr:227/1996 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | Flintab | Solo | Certificat de examinare UE de tip., nr.: DK 0199.27 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | Euarobil Italia | FLY | Certificat de examinare UE de tip., nr.: I 03-013 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | Bizerba Germania | CA/BT | Certificat CS de tip, nr.:04/2001 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | Mettler Toledo Germania | FO | Certificat de aprobare de model nr.118/1997 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | Flintab | Tip 17 | Certificat de aprobare de model nr.:055/2001 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | Balanța Sibiu | MB-L-05/03 MB-L-051 | Certificat de aprobare de model nr:917/1981 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | Balanta Sibiu | MB-L-057 MB-L-056 MB-L-08/03 | Certificat de aprobare de model nr:259/1999 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | Balanta Sibiu | MB-L-06/05 MB-L-06/09 | Certificat de aprobare de model nr208/1970 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | Balanta Sibiu | MB-P-01/52 | Certificat de aprobare de model nr. 1444/1978 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | Balanta Sibiu | MB-P-01/65 | Certificat de aprobare de model r1417/1977 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | Balanta Sibiu | MB-M-01/74 MB-M-01/76 | Certificat de aprobare de model nr1417/1977 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | Ronexprim Bucuresti | Cardinal | Certificat de aprobare de model nr.:190/2001 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | Balanta Sibiu | MB-M-03/20 | Certificat de aprobare de model nr.:1134/69 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | Balanta Sibiu | MB-P-03/05 MB-P-03/06 | Certificat de aprobare de model nr418/1977 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | BALANTA Sibiu | E404 E742 E742A E742B E824 | Certificat de aprobare de model nr.: 026/1996 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | Balanta Sibiu | E1223 | Certificat de aprobare de model nr.: 196/1996 CS 027/03 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | Data Control Bucuresti | DTCA BPE | Certificat de examinare UE de tip., nr.:08/1977 T 034/2007 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | Flintab | TIP A4 | Certificat de aprobare de model nr.: 01/1997 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | Uwe Parter Taiwan | APF AFM ATM AGP | Certificat CS de tip, nr:005/2006 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | Mettler Toledo Germania | SPIDER | Certificat de aprobare de model nr.142/1995 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | Mettler Toledo Germania | VIPER | Certificat de aprobare de model nr.509/1999 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | Mettler Toledo Germania | SPIDER | Certificat de aprobare de model nr.: 157/1995 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | Dibal Spania | VD | Certificat de examinare UE de tip., nr.:T 6499 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | Acom | NET | Certificat CS de tip, nr.:03/01 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | Balanta Sibiu | E13XY/Z | Certificat de aprobare de model nr.: 88/1999 Certificat CS de tip, nr.:034/2004 Certificat de examinare UE de tip., nr.:T 029/07 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | Sws International Bucuresti | SWS TSP/TSPL TSC | Certificat de examinare UE de tip., nr.:T 6920 ,T 7642 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | Klaus-Peter Zander Gmbh Germania | KPZ | Certificat de examinare UE de tip., nr.:T 5365 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | Philro Industrial Bucuresti | BE | Certificat de examinare UE de tip., nr.:T 009/07 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | Flintab | Quattro | Certificat de examinare UE de tip., nr.: DK 0199.27 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | Tamtn Finlanda | MCS | Certificat de aprobare de model nr.: 278/2000 FI 00.1.02 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | Tamtn Finlanda | PCS | Certificat de examinare UE de tip., nr.: FI 06.1.02 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | Flintab | MSI | Certificat de aprobare de model nr.: 267/1998 Certificat de examinare UE de tip nr.T 2943 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | Dini Argeo | MCW | Certificat de examinare UE de tip., nr.: I-03-008 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | Balanta Sibiu | MB-L-01/10 MB-L-01/15 MB-L-01/23 MB-L-01/33 MB-L-01/42 MB-L-01/50 | Certificat de aprobare de model nr.: 300/1999 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | Balanta Sibiu | MB-O-01/03 MB-O-01/11 MB-O-01/20 MB-O-01/33 MB-O-01/44 MB-O-01/46 MB-O-01/45 MB-Q-03/02 MB-Q-03/11 MB-Q-03/21 MB-Q-03/35 | Certificat de aprobare de model nr.: 407/1999 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | Balanta Sibiu | E14XY/Z | Certificat de aprobare de model nr.: 205/2000 Certificat CS de tip, nr.:032/2004 Certificat de examinare UE de tip., nr.:T 028/07 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | Balanta Sibiu | MB-O-60/05 MB-O-60/06 MB-O-60/07 MB-O-60/08 MB-O-60/09 MB-O-60/10 MB-O-60/11 | Certificat de aprobare de model nr.: 127/1996 Certificat CS de tip, nr.:036/2004 Certificat de examinare UE de tip., nr.:T 030/07 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | Balanta Sibiu | MB-Q-60/01 MB-Q-60/02 MB-Q-60/03 MB-Q-60/04 | Certificat de aprobare de model nr.: 256/1996 Certificat CS de tip, nr.:036/04 Certificat de examinare UE de tip., nr.:T 030/2007 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | Balanta Sibiu | MB-L-049 MB-L-052 MB-L-053 MB-L-02/01 MB-L-02/02 | Certificat de aprobare de model nr.: 069/1999 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | Balanta Sibiu | E857/10-30 E744/20-80 E1180/30-80 | Certificat de aprobare de model nr.: 064/1998 Certificat de examinare UE de tip, nr.: T 027/2007 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | Balanta Sibiu | E12XY/Z | Certificat de aprobare de model nr.061/1997 Certificat de examinare UE de tip, nrT 027/07 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | Balanta Sibiu | E350X/Y | Certificat de aprobare de model nr.: 082/22.04.02 Certificat CS de tip, nr.: 021/03 Certificat de examinare UE de tip., nr.:T 027/07 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | Philro Industrial Bucuresti | AE 30 AE 50 AE 60 AE 80 | Certificat CS de tip, nr.:003/04 T 007/07 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | Philro Industrial Bucuresti | CFES CFED | Certificat de aprobare de model nr.: 246/1996 Certificat CS de tip, nr.: 002/04 Certificat de examinare UE de tip., nr.: T 008/2007 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | Mettler Toledo Germania | PBCF | Certificat de aprobare de model nr.: 038/1996 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | Off System | PBA | Certificat de aprobare de model nr.: 251/1996 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | Mettler Toledo | ID | Certificat de aprobare de model nr.: 167/22.06.00 Certificat CS de tip nr.:024/2005 Certificat de examinare UE de tip. nr.:038/2007 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | Horst Essmann Germania | HE-TS HE-UWS | Certificat de examinare UE de tip., nr.: D98-08-056 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | Eurobil Italia | ISCALE FLY | Certificat de examinare UE de tip. nr.: I 03-010 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | Dini Argeo Italia | DF MCW | Certificat de examinare UE de tip. nr.: I-03-008 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | Flintab | 5200 | Certificat de examinare UE de tip., nr.:DK199.65/2005 |
|  |  |  |  |  | L 52-1 | Sws International Bucuresti | SB | Certificat de examinare UE de tip., nr.:T 01320/2007 |
|  |  |  |  |  | L 52-1 | Sws International Bucuresti | SC | Certificat de examinare UE de tip., nr.:UK 2769/2005 |
|  |  |  |  |  | L 52-1 | Sws International Bucuresti | MTW | Certificat de examinare UE de tip., nr.: T 7642/2010 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | Metripond Plus Ungaria | MPS-TMS MPS-VSH | Certificat de examinare UE de tip., nr.:TH 8308/2010 |
| 5 | Fami Electronic SRL | Brașov, str. Războieni, nr. 18, jud. Brașov Bilici Dan Tel.: 0268/ 422431 |  | BV-03-004-15/ 03.02.2017 | L 30-1 | S.C. Electrofamar S.R.L. | Tip EFM | Certificat de aprobare de model nr.: 351/2002 |
|  |  |  |  |  | L 30-1 | S.C. Electrofamar S.R.L. | Tip SAFM | Certificat de aprobare de model nr.: 227/2004 |
|  |  |  |  |  | L 30-1 | Petrol Meccanica Italia | LPG 6000 P LPG 6000 DP LPG 6000 BP | Certificat de aprobare de model nr.300/2000 |
|  |  |  |  |  | L 30-1 | Fami Electronic S.R.L. | Tip SAFM | Certificat de examinare UE de tip., nr.:2275/11018, |
|  |  |  |  |  | L 30-1 | Adamov/ Systems, As Cehia | Tip V-line 899X.XXX/LPG V-line 47XX.XXX/LPG | Certificat de examinare UE de tip., nrTCM 141/07/4506 |
|  |  |  |  |  | L 30-4 | Fami Electronic S.R.L. | Tip FBD 500/2000/ PAFM O4 | Certificat de aprobare de model nr 144/1998 |
|  |  |  |  |  | L 30-4 | Fami Electronic S.R.L. | Tip FBD 500/2000/ PAF 02/03 | Certificat de aprobare de model nr145/1998 |
|  |  |  |  |  | L 30-4 | Fami Electronic S.R.L. | Tip FBD 500/2000 | Certificat de examinare UE de tip. nr.: RO:/2275/11014, |
|  |  |  |  |  | L 30-4 | Uztel S.A. Ploeşti | Tip DCE1 CORADO UZTEL11 UZTEL2 2 NADIA 8 | Certificat de aprobare de model nr.184/2003 |
|  |  |  |  |  | L 30-4 | Nuovo Pignione Italia | Tip DPC/DPBA/DPX AUTOSET 500 | Certificat de aprobare de model nr.: 234/99 |
|  |  |  |  |  | L 30-4 | Sc Fami Srl | Tip FBDS 500/2000 | Certificat de aprobare de model nr.: 181/01 |
|  |  |  |  |  | L 30-4 | Sc Fami Srl | Tip FBD/A,T | Certificat de aprobare de model nr.: 128/04 |
|  |  |  |  |  | L 30-4 | Adamov/ Systems, As Cehia | Tip V-line 899X.XXX V-line 46XX.XXX V-line 47XX.XXX | Certificat de examinare UE de tip., nr.: TCM 141/07/4505 |
|  |  |  |  |  | L30-8 | S.C. Electrofamar S.R.L. | Tip PCA EF 1 PCA EF 2 | Certificat de aprobare de model nr.: 231/03 |
|  |  |  |  |  | L30-8 | Fami Electronic S.R.L. | Tip PCA EF | Certificat de examinare UE de tip., nr.: RO/2275/11011 |
| DRML BUCURESTI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Teotech SRL | Bucureşti, Str. Câmpia Libertăţii, nr. 43, bl. MC3, sc. 1, parter, ap. 5, sector 3, Dumitru Teodor 0721203177 |  | B-03-001-15/ 26.01.2017 | L59-1 | Actia Muller Services- Franţa | Actia Muller 4T/MUX/4KW/ 50H/FR (Bilanmatic 10000) | Certificat de aprobare de model nr.159/2006 |
|  |  |  |  |  | L59-1 | Van Leeuwen Test Systems B.V. Etten-Leur – Olanda | VLT ( 2400; 3500; 12000; 14000; 16000) | Certificat de aprobare de model nr.349/1995 |
|  |  |  |  |  | L59-1 | Ravaglioli S.P.A. – Italia | RAV RT 009 / 4X | Certificat de aprobare de model nr.188/1999 |
|  |  |  |  |  | L59-1 | Beissbarth Gmbh Germania | mb6000, mb6000LC, mb6900, mb8000, mb8100, stl7000, stl9000, mb60, mtl69, stl70 si mb813 BD 600 speed, TL 600 speed, mb 8100, mb813, SL600 , stl9000 | Certificat de aprobare de model nr. 074/1999 |
|  |  |  |  |  | L59-1 | Hoffman Werkstatt – Technik Gmbh Germania | Brekon 120 (120AS, 120RS), Brekon 130(131, 133), Brekon 230(232, 33) SAFELANE PRO, BREKON 141-4, SAFELANE PRO II | Certificat de aprobare de model nr. 350/1995 |
|  |  |  |  |  | L59-1 | Corghi-S.P.A. – Italia | BT 90, BT 90 PRO, BT 100E | Certificat de aprobare de model nr.030/2004 |
|  |  |  |  |  | 3.09.13 | Otto Nussbaum Gmbh&Co. Kg Germania | Tip Nussbaum Modelele BT XXX, NTS 8XX | Certificat de aprobare de model nr.080/2007 |
|  |  |  |  |  | 3.09.13 | Scule Interauto Srl | ST 1206 ST 1208 | Certificat de aprobare de model nr.016/2014 |
|  |  |  |  |  | 8.16.14 | Brain Bee S.P.A., Italia | AGS 200 | Certificat de aprobare de model nr. 092/2003 |
|  |  |  |  |  | 8.16.14 | Brain Bee S.P.A., Italia | AGS 688 | Certificat de examinare UE de tip nr. T10133 |
|  |  |  |  |  | 8.16.14 | Avl Di Test Fahrzeugdiagnose Gmbh Germania | AVL Digas 480 | Certificat de aprobare de model nr. 077/2007 |
|  |  |  |  |  | 8.16.14 | Maha Maschinenbau Haldenwang Gmbh & Co.Kg Germania | MGT 5 | Certificat de aprobare de model nr.214/2001 |
|  |  |  |  |  | L117-1 | Atal – Actia Group Republica Ceha | AT 500 | Certificat de aprobare de model nr.029/1997 |
|  |  |  |  |  | L117-1 | Tecnotest S.R.L Italia | Multigas | Certificat de aprobare de model nr.162/1996 |
|  |  |  |  |  | L117-1 | Protech Division Of Seltec S.R.L Italia | V-GAS | Certificat de aprobare de model nr.127/2005 |
|  |  |  |  |  | L117-1 | Protech Division Of Seltec S.R.L – Italia | IPEX 1 | Certificat de aprobare de model nr.128/2005 |
|  |  |  |  |  | L117-1 L88-1 | Capelec S.A.R.L Franta | CAPELEC – CAP3200 | Certificat de aprobare de model nr.137/2004 |
|  |  |  |  |  | L117-1 | Van Leeuwen Test System B.V- Olanda | VLT 4588 | Certificat de aprobare de model nr.017/1996 |
|  |  |  |  |  | L 117-1 L88-1 | Avl List Gmbh Austria | AVL DiGas | Certificat de aprobare de model nr.255/1996 |
|  |  |  |  |  | L117-1 L88-1 | Atal – Actia Group Republica Cehă | AT 501 AT 601 L | Certificat de aprobare de model nr.197/2003 |
|  |  |  |  |  | L117-1 | Robert Bosch Gmbh Germania | Modele: ETT 008.55; ETT 008.56-58; ETT 008.6X; ETT 008.70; ESA 3.140; ESA 3.250 | Certificat de aprobare de model nr.224/1998 |
|  |  |  |  |  | L117-1 | Sun Electric Europe B.V Olanda | SUN MGA 1500 MGA 1200 DGA 1000 SMP 4000 MGA 1500S | Certificat de aprobare de model nr.153/1999 |
|  |  |  |  |  | L117-1 | Grundig Ag, Business Unit Instruments - Test And Messuring Systems Germania | GRUNDIG modele: V.A.G. 1785; AG 2000 | Certificat de aprobare de model nr.154/1999 |
|  |  |  |  |  | L117-1 | Opus Prodox Ab Suedia | Opus 40B | Certificat de aprobare de model nr.503/1999 |
|  |  |  |  |  | L117-1 L117-1 L88-1 | Robert Bosch Gmbh Germania | BEA 250, BEA 050 BEA 350 | Certificat de aprobare de model nr.158/2001 |
|  |  |  |  |  | L 117-1 | Tecnotest S.R.L. Italia | Stargas 898 | Certificat de aprobare de model nr.239/2003 |
|  |  |  |  |  | L 117-1 | Tecno-Motor S.P.A. Italia | GS 570 (denumire commercială CORGHI GA 570) OP 660 (denum.com. CORGHI OP 660) | Certificat de aprobare de model nr.015/2004 |
|  |  |  |  |  | L117-1 | Capelec S.R.L. Franţa | Capelec- Cap 3200 G | Certificat de aprobare de model nr.158/2004 |
|  |  |  |  |  | L117-1 | Motorx Company Italia | 770; 777 | Certificat de aprobare de model nr.071/2005 |
|  |  |  |  |  | L117-1 | Hofmann Protech S.R.L | Flux 2000 Flux 5000 | Certificat de aprobare de model nr.353/1995 |
|  |  |  |  |  | L117-1 | C’evertest S.R.L. - Italia | Gas Test Plus G750 | Certificat de aprobare de model nr.229/2001 |
|  |  |  |  |  | L88-1 | Hofmann - Protech Srl Italia | Opax 2000-II | Certificat de aprobare de model nr. 021/1996 |
|  |  |  |  |  | L117-1 | Grundig Ag, Business Unit Instruments - Test And Messuring Systems Germania | GRUNDIG modele: V.A.G. 1785; AG 2000 | Certificat de aprobare de model nr.154/1999 |
|  |  |  |  |  | L117-1 | Opus Prodox Ab Suedia | Opus 40B | Certificat de aprobare de model nr.503/1999 |
|  |  |  |  |  | L117-1 L117-1 L88-1 | Robert Bosch Gmbh Germania | BEA 250, BEA 050 BEA 350 | Certificat de aprobare de model nr.158/2001 |
|  |  |  |  |  | L 117-1 | Tecnotest S.R.L. Italia | Stargas 898 | Certificat de aprobare de model nr.239/2003 |
|  |  |  |  |  | L 117-1 | Tecno-Motor S.P.A. Italia | GS 570 (denumire commercială CORGHI GA 570) OP 660 (denumire commercială CORGHI OP 660) | Certificat de aprobare de model nr.015/2004 |
|  |  |  |  |  | L117-1 | Capelec S.R.L. Franţa | Capelec- Cap 3200 G | Certificat de aprobare de model nr.158/2004 |
|  |  |  |  |  | L117-1 | Motorx Company Italia | 770; 777 | Certificat de aprobare de model nr.071/2005 |
|  |  |  |  |  | L117-1 | Hofmann Protech S.R.L | Flux 2000 Flux 5000 | Certificat de aprobare de model nr.353/1995 |
|  |  |  |  |  | L117-1 | C’evertest S.R.L. - Italia | Gas Test Plus G750 | Certificat de aprobare de model nr.229/2001 |
|  |  |  |  |  | L88-1 | Hofmann - Protech Srl Italia | Opax 2000-II | Certificat de aprobare de model nr.021/1996 |
|  |  |  |  |  | L88-1 | Van Leeuwen Test Systems B.V. Olanda | VLT 4590 (TEN EDA) | Certificat de aprobare de model nr.027/1996 |
|  |  |  |  |  | L88-1 | Maha Maschinenbau Haldenwang Gmbh & Co.Kg Germania | MDO 2 MAHA, MDO 2 LON | Certificat de aprobare de model nr 335/1999 |
|  |  |  |  |  | L88-1 | Brain Bee S.P.A. – Italia | Opa 100 | Certificat de aprobare de model nr 091/2003 |
|  |  |  |  |  | L88-1 | Atal – Actia Group Republica Ceha | AT600 | Certificat de aprobare de model nr 059/1997 |
|  |  |  |  |  | L88-1 | Protech Division Of Seltec S.R.L Italia | V-Smoke | Certificat de aprobare de model nr 158/2005 |
|  |  |  |  |  | L88-1 | Vl Churchill Limitedanglia | DX 210 GB | Certificat de aprobare de model nr 137/1996 |
|  |  |  |  |  | L88-1 | Robert Bosch Gmbhgermania | Modele: EAM 3010/3011; ESA 3.110 | Certificat de aprobare de model nr 221/1998 |
|  |  |  |  |  | L88-1 | Tecnotest Srl Italia | Flex | Certificat de aprobare de model nr 095/1999 |
|  |  |  |  |  | L88-1 | MBH Maschinenbau Haldenwang Gmbh & Co. KG Germania | MDO 2 | Certificat de aprobare de model nr 053/1999 |
|  |  |  |  |  | L88-1 | Sun Electric Europe B.V. Olanda | SUN SSM2000/DSS-2, ASA200 | Certificat de aprobare de model nr 196/1999 |
|  |  |  |  |  | L88-1 | Siemens Ag Germania | VAS 5069 | Certificat de aprobare de model nr. 378/1999 |
|  |  |  |  |  | L88-1 | Robert Bosch Gmbh –Germania | BEA 150 | Certificat de aprobare de model nr. 149/2001 |
|  |  |  |  |  | L88-1 | Robert Bosch Gmbh –Germania | BEA 350 | Certificat de aprobare de model nr. 158/2001 |
|  |  |  |  |  | L88-1 | Atal – Actia Group Republica Cehă | AT 600 L AT 605 | Certificat de aprobare de model nr. 196/2003 |
|  |  |  |  |  | L88-1 | Motorx Company Italia | 797 | Certificat de aprobare de model nr. 187/2005 |
|  |  |  |  |  | L 117-1 | Avl List Gmbh Austria | AVL DiGas | Certificat de aprobare de model nr. 255/1996 |
|  |  |  |  |  | L88-1 | Master Engineering Srl Motorscan Italia Master Engineering Srl Motorscan S.P.A Italia | EKOS 9000 | Certificat de aprobare de model nr. 005/1999 |
|  |  |  |  |  | L88-1 | Grundig Ag, Business Unit Instrumenrts – Test And Measuring Systems Germania Avl Ditest Gmbh Germania | Grundig AD 2000/ AS 2000 | Certificat de aprobare de model nr. 253/1999 |
|  |  |  |  |  | L88-1 | Atal-Actia Group Republica Cehă | AT601 L | Certificat de aprobare de model nr. 197/2003 |
|  |  |  |  |  | L88-1 | Avl Di Test Fahrzeugdiagnose Gmbh Germania | Di Smoke 480 | CE de tip PTB-3.2-4012439 |
|  |  |  |  |  | L88-1 | Tecnotest S.R.L Italia | TECNOTEST Model 490 | Certificat de aprobare de model nr.236/1996 |
|  |  |  |  |  | L59-1 | Snap-On Equipment Gmbh-Testing Division Germania | Cartec Hofmann | Certificat de aprobare de model nr.013/2009 |
|  |  |  |  |  | L117-1 | Crypton Tehnology Group, Anglia | CRYPTON AU HI-SPEC | Certificat de aprobare de model 135/1997 |
|  |  |  |  |  | L117-1 | Atal S.R.O. Republica Ceha | AT 505 | Certificat UE de tip nr. SK 08-001- MI-010 |
|  |  |  |  |  | L59-1 | Snap-On Equipment Gmbh-Testing Division Germania | Cartec Hofmann | Certificat de aprobare de model nr.013/2009 |
|  |  |  |  |  | L59-1 | Robert Bosch Germania | BSA 2XX BSA 3XX SLD 300 | Certificat de aprobare de model nr.184/1998 |
|  |  |  |  |  | L59-1 | Van Leeuwen Test Systems B.V. Etten-Leur – Olanda | VLT ( 2400; 3500; 12000; 14000; 16000) | Certificat de aprobare de model nr. 030/2014 |
|  |  |  |  |  | L59-1 | Van Leeuwen Test Systems B.V. Etten-Leur – Olanda | VLT | Certificat de aprobare de model nr.205/2007 |
|  |  |  |  |  | L117-1 | Van Leeuwen Test System B.V- Olanda | VLT 4588 MK2 | Certificat de examinare UE de tip nr. T10375 |
|  |  |  |  |  | L117-1 | Robert Bosch Gmbh - Germania | BEA 250 BEA 350 | Certificat de examinare UE de tip nr. T10106 |
|  |  |  |  |  | L88-1 | Van Leeuwen Test System B.V- Olanda | VLT 4590 VLT 4590 MK2 | Certificat de aprobare de model nr.256/2007 |
| 7 | Societatea Naţională De Transport Feroviar De Marfă „Cfr. Marfă” S.A. Bucureşti - Centru Zonal de Marfă Braşov - District ACM Braşov | Bucureşti, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Obăcescu Sebastian 0268.471.768 Punct de lucru: Str. Fundătura Harmanului, nr. 2, Braşov, Jud. Braşov |  | B-03-002-15/ 03.02.2017 | L117-1 L88-1 | Johnson Controls Automotive Electronics – Franta | Ultima 600 600-85 | Certificat de aprobare de model nr.247/2001 |
|  |  |  |  |  | L 52-1 | Balanţa S.A. Sibiu | MB-P-03/05 | Certificat de aprobare de model nr.1418/1977 |
|  |  |  |  |  | L 52-1 | Balanţa S.A. Sibiu | Bascula romană pod pentru vagoane de 100 t | Certificat de aprobare de model nr.1134/1969 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | Philro Industrial Srl | CFE | Certificat de aprobare de model nr.088/99 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | Philro Industrial Srl | CFES, CFED | Certificat de examinare CS de tip 002/2003 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | Philro Industrial Srl | CFES-Max / A / ind. Şi CFED-Max / A+ x + B / ind | Certificat de examinare CS de tip 012/2005 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | Philro Industrial Srl | CF 100t, tip CFE | Certificat de aprobare de model nr.246/1996 |
| 8 | Revicom Oil Srl | Bucureşti, Str. Vistiernicul Stavrinos, nr. 21, bl. 53, sc. A, et. 1, ap. 4, sector 6,sc. A, Anghelută Marian 021.25064.40 Punct de lucru : str. Fântânica, nr. 41, Sector 2, Bucureşti |  | B-03-003-15/ 12.03.2017 | L30-4 | Gilbarco Ltd – Anglia Tankanlagen Salzkotten Gmbh – Germania Marconi Comerce Systems Ltd. – Anglia Marconi Comerce Systems Gmbh & Co. Kg – Germania Gilbarco Gmbh & Co. Kg,Germania | GTS-MPD-SK | Certificat de aprobare de model nr.292/1998 |
|  |  |  |  |  | L30-4 | Schlumberger Tanksisteme Gmbh – Germania Tokheim SA, Scoţia | K modele 1…8 Spectra/EUMPD modele 1…24 | Certificat de aprobare de model nr. 358/1995 |
|  |  |  |  |  | L30-4 | Tokheim UK LTD/Unit 3, Scoţia | Quantium-T | Certificat de aprobare de model nr.043/2002 |
|  |  |  |  |  | L30-4 | Nuovo Pignone Spa – Italia Dresser Wayne Pignone – Italia | DPC/DPBA/DPX – Autoset 500 | Certificat de aprobare de model nr. 234/1999 |
|  |  |  |  |  | L30-4 | Adamov – Systems A.S., Republica Cehă | Adast – tip 460x.xxx, 470x.xxx, 899x.xxx | Certificat de aprobare de model nr. 314/2004 |
|  |  |  |  |  | L30-4 | Tokheim Gmbh, Germania Tokheim Ltd, Scoţia Tokheim Europe B.V., Olanda | Tip 363 Euro 2000 Modele 1…18 | Certificat de aprobare de model nr. 063/1996 |
|  |  |  |  |  | L30-4 | Gilbarco Veeder-Root/ Gilbarco Gmbh & Co.KG Germania | SK-700 | Certificat de aprobare de model nr. 304/2003 |
|  |  |  |  |  | L30-4 | Gilbarco Gmbh Germania | SK700, SK700-2, SK700-2/XXX ( C-frame style), SK 700 Encore 510, SK700-2 Encore 510 , SK700-2/XXX ( H-frame style) SK 700-2/ Horizon, SK700-2/ 397, SK700-2/ Frontier Eu, SK700/ XXX | Certificat de examinare UE de tip nr. T 10055 |
|  |  |  |  |  | L30-4 | Benc S.R.L. – Republica Cehă Tatsuno –Benc Europe A.S. – Republica Cehă | BMP 500, 1000 şi 2000 | Certificat de aprobare de model nr. 004/1999 |
|  |  |  |  |  | L30-4 | Peco S.A. – Braşov | Hibrid 895 | Certificat de aprobare de model nr. 236/1994 |
|  |  |  |  |  | L30-4 | Gilbarco Ltd – Anglia Tankanlagen Salzkotten Gmbh – Germania Marconi Comerce Systems Ltd. – Anglia Marconi Comerce Systems Gmbh & Co. Kg – Germania Gilbarco Gmbh & Co. Kg,Germania | GTS-39x | Certificat de examinare UE de tip nr 290/1998 |
|  |  |  |  |  | L30-4 | Gilbarco Ltd – Anglia Tankanlagen Salzkotten Gmbh – Germania Marconi Comerce Systems Ltd. – Anglia Marconi Comerce Systems Gmbh & Co. Kg - Germania Gilbarco Gmbh & Co. Kg, Germania | GTS-MPD | Certificat de aprobare de model nr. 291/1998 |
|  |  |  |  |  | L15-1 | Gilbarco Veeder Root – Marea Britanie | ### Gilbarco Veeder Root MAG 2 Gilbarco Veeder Root MAG | Certificat de aprobare de model nr. 050/ 2009 |
|  |  |  |  |  | L30-4 | Gilbarco Ltd – Anglia Tankanlagen Salzkotten Gmbh – Germania Marconi Comerce Systems Ltd. – Anglia Marconi Comerce Systems Gmbh & Co. Kg - Germania Gilbarco Gmbh & Co. Kg, Germania | GTS-11x | Certificat de aprobare de model nr. 289/1998 |
|  |  |  |  |  | L30-4 | Tokheim UK LTD/Unit 3, Scoţia | Quantium | Certificat de aprobare de model nr. 315/2000 |
|  |  |  |  |  | L30 – 1 | Murray Equipment, Inc – Usa Total Controls Systems | Conform CE de tip | Certificat de examinare UE de tip nr T10276, |
|  |  |  |  |  | L30 – 1 | Tokheim Group S.A.S. – Franta | Quantium T AdB | Certificat de examinare UE de tip nr T 10105 |
|  |  |  |  |  | L30-4 | Adast Systems Adamov, Republica Cehă | Adast LOG 89-4x/5 | Certificat de aprobare de model nr. 237/1994 |
|  |  |  |  |  | L30-4 | Adast Systems Adamov, Republica Cehă | Adast Adaprim 1031, tip 8950 31A Adast Adamat 1031, tip 8951 31A | Certificat de aprobare de model nr. 128/5180/ 1990 |
|  |  |  |  |  | L30-4 | Adast Systems A.S., Republica Cehă | Adast-ADP | Certificat de aprobare de model nr. 227/1997 |
|  |  |  |  |  | L30-4 | Scheidt& Bachmann Gmbh – Germania | MZ 6100-T20 (modele 1…4) 2400-T20 (modele 1…6) MZ 6100-T20, MZ 6200-T20, 2400-T20 | Certificat de aprobare de model nr. 265/1997 |
|  |  |  |  |  | L30-4 | Tokheim -Sofitam Gmbh, Germania | Europremier | Certificat de aprobare de model nr. 248/1998 |
|  |  |  |  |  | L30-4 | Wayne Germany – Dresser S.A. – Germania Di Uk Ltd. - Wayne Division – Scotia Dresser Wayne Pignone – Italia | 390 GHM 395 GHM 587 GHM 587 – H – GHM 687 GHM 390 GHM ( Global Vista) | Certificat de aprobare de model nr. 323/1999 |
|  |  |  |  |  | L30-4 | Petposan A.S.-Turcia | OMEGA-BETA-BENNETT OMEGA-BETA-TOKHEIM | Certificat de aprobare de model nr 147/1998 |
|  |  |  |  |  | L30-4 | Scheidt& Bachmann Gmbh - Germania | MZ6XXX-T20, ZS 24XX-T20 | Certificat de aprobare de model nr 252/2004 |
|  |  |  |  |  | L30-4 | Dresser Wayne Pignone; Dresser Wayne Ab - Suedia | ### Global Star C ### Global Star V C ### Global Star H ### Global Star ### ( Epsilon ) E ### Global Star Flexi C Global Century S | Certificat de examinare UE de tip nr. 10 70 21 |
|  |  |  |  |  | L30-4 | Tokheim Holding Sas | QUANTIUM ‘’ XXXX’’ | Certificat de examinare UE de tip nr. T 10001, |
|  |  |  |  |  | L30-4 | Wayne Germany Dresser Europe S.A. - Germania | Modele: 370, 390, 395, 587 | Certificat de aprobare de model nr. 162/1995 |
|  |  |  |  |  | L30-4 | Wayne Germany Dresser Europe Gmbh - Germania Wayne Dresser Europe- Dresser Wayne Ab - Suedia | Global Star/Century Global - Star Global Century Global Star H Global - Star Global Star B2B Global Century | Certificat de aprobare de model nr. 164/2003 |
|  |  |  |  |  | L30-4 | Scheidt & Bachmann Gmbh - Germania | ET 2002/2 | Certificat de aprobare de model nr. 036/1996 |
|  |  |  |  |  | L30-4 | ### Lafon - Franta | ### Boxter | Certificat de examinare UE de tip nr. LNE - 20520 rev. 3 |
| 9 | Electromagnetica Sa | Bucuresti, Calea Rahovei, nr. 266-268, sector 5 Munteanu Silvia 021.404.21.46. |  | B-03-004-15/ 16.03.2017 | L81-1 | Electromagnetica SA | CSM-Cxxxx | Certificat de examinare UE de tip nr. 6395-10 |
|  |  |  |  |  | L81-1 | Electromagnetica SA | CSM-Exx | Certificat de examinare UE de tip nr. RO-2275-13162, |
|  |  |  |  |  | L81-1 | Electromagnetica SA | CSM-BBA CSM-Axx CSMA(B)A(B)A(B) | Certificat de aprobare de model nr. 311/1998 |
|  |  |  |  |  | L81-1 | Electromagnetica SA | CSM-CAx CSM C[X][X][X][X] | Certificat de aprobare de model nr. 303/2000 |
| DRML CLUJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Sintezis Birotica SRL Oradea | Adresa sediului social: Oradea, P-ţa Episcop Ignatie Darabant, nr. 24F, Jud. Bihor Adresa punctelor de lucru: 1)Oradea, P-ţa Episcop Ignatie Darabant nr. 24F, jud. Bihor 2)Bucureşti, Str. Wilhelm Filderman, nr. 18, ap. 6, sector 3 Reştea Daniel/ 0728110325 |  | CJ-03-002-15/ 25.02.2017 | L52-1 | Mettler-Toledo | 8442 (Tiger P) | Certificat de examinare UE de tip nr. T6311 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | Mettler-Toledo (Changzhou) Scale& System Ltd. | 8434 (RN00) | Certificat de examinare UE de tip nr. T6050 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | Mettler-Toledo (Changzhou) Scale& System Ltd. | RN10..(Tiger II) | Certificat de examinare UE de tip nr. T6234 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | Mettler-Toledo | CUB II (RWXX..) | Certificat de examinare UE de tip nr. T6356 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | Mettler-Toledo | bPro... / bC-... / RL20-... | Certificat de examinare UE de tip nr. T6953 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | Mettler-Toledo (Changzhou) Scale& System Ltd. | bTwin | Certificat de examinare UE de tip nr. T6761 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | Mettler-Toledo | Diva | Certificat de examinare UE de tip nr. T6941 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | Mettler-Toledo | RN20.. / Viva.. | Certificat de examinare UE de tip nr. T6294 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | Mettler-Toledo (Albstadt) Gmbh | UC3-...T UC-...T | Certificat de examinare UE de tip nr. D07-09-001 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | Mettler-Toledo | bRite | Certificat de examinare UE de tip nr. T7782 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | Mettler-Toledo | - cu indicator IND221 (TC6862) | Certificat de aprobare de model nr. T8030 |
| 11 | Argeşana Taxi Srl Oradea | Oradea, Str. Seleuşului, nr. 8, Jud. Bihor/ Urda Ioan/ 0770125535 |  | CJ-03-003-15/ 25.02.2017 | L48-1 | Trion Electronics Srl | Supertax 101F-AD | Certificat de aprobare de model nr. 349/2003 |
|  |  |  |  |  | L48-1 | Microsif Hardware Srl | Microsif 03 | Certificat de aprobare de model nr. 361/2003 |
|  |  |  |  |  | L48-1 | Elicom Electronic Co., Ltd. | ELITAX TA 100/F1 ER-04F (denumire comercială SELIROM ER-04F şi SELIROM ER-04F/RON) | Certificat de aprobare de model nr. 391/2003 |
|  |  |  |  |  | L48-1 | Microsif Hardware Srl | Microsif 03 | Certificat de aprobare de model nr. T 055 |
| 12 | Sc Electro Supermax Srl | Bistrita, str. Artarilor, nr. 30, sc. A, ap. 9, jud. B-N Amalia Maxian 0745617821 |  | CJ-03-004-15 / 03.03.2017 | L48-1 | Trion Electronics Srl Curtea De Arges | SUPERTAX 101 F-AD | Certificat de aprobare de model nr. 349/ 2003 |
|  |  |  |  |  | L48-1 | Microsif Hardware Srl Bucuresti | MICROSIF 03 | Certificat de aprobare de model nr.361/2003 |
|  |  |  |  |  | L48-1 | Carat Electronics Ad Bulgaria | CARAT EXPRESS | Certificat de aprobare de model nr.045/2004 |
|  |  |  |  |  | L48-1 | Elicom Electronics Co.Ltd Bulgaria | ELITAX TA 100/F1 ER-04F (denumire comerciala SELIROM ER-04F si SELIROM ER-04F/RON) | Certificat de aprobare de model nr. 391/2003 |
|  |  |  |  |  | L48-1 | Microsif Hardware Srl Bucuresti | MICROSIF 03 | Certificat de examinare UE de tip nr.T 055 |
| 13 | Fluid Group Hagen Srl Carei | Carei, Str. Agoston, Nr.68/A, Jud. Satu Mare/ Vinkler Tamas/ 0261-866910 |  | CJ-03-001-15/ 03.02.2017 | L32-1 | E.Wehrle Gmbh Germania | multijet, mecanism semiuscat, | Certificat de aprobare de model nr. 148/1996 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | E.Wehrle Gmbh Germania | ETK | Certificat de aprobare de model nr. 150/1994 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | E.Wehrle Gmbh Germania | ETK | Certificat de examinare UE de tip nr. DE-09-MI001-PTB017 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | E.Wehrle Gmbh Germania | MTK | Certificat de aprobare de model nr. 147/1994 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | E.Wehrle Gmbh Germania | MTK | Certificat de examinare UE de tip nr. CH-MI001-10042-00 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | E.Wehrle Gmbh Germania | MNK | Certificat de aprobare de model nr. 148/1994 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | E.Wehrle Gmbh Germania | MNK-MSK | Certificat de examinare UE de tip nr. CH-MI001-10043-00 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | Spaner Pollux Invensys Metering Systems Gmbh Ludwigshafen Sensus Metering Systems Gmbh Germania | E-T | Certificat de aprobare de model nr. 102/1999 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | Spaner Pollux Invensys Metering Systems Gmbh Ludwigshafen Sensus Metering Systems Gmbh Germania | M-N QN…XN, M-N QN…KNK, | Certificat de aprobare de model nr.103/1999 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | Sontex S.A Elveţia | SUPERSTATIC | Certificat de aprobare de model nr.062/1997 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | Spaner Pollux Germania | COSMOS WPD | Certificat de aprobare de model nr.109/1999 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | Gwf Elvetia | MTWH de tip 1 si 2 si MTH de tip 2 | Certificat de aprobare de model nr.256/1994 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | H. Meinecke Aggermania | COSMOS WP | Certificat de aprobare de model nr.061/1994 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | H. Meinecke Aggermania | COSMOS WP | Certificat de aprobare de model nr.062/1994 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | H. Meinecke Aggermania | WPV | Certificat de aprobare de model nr.086/1997 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | Meinecke AG Germania | COSMOS CD | Certificat de aprobare de model nr.176/1997 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | Meinecke AG Germania | WOLTMAN tip COSMOS WS WS-T | Certificat de aprobare de model nr.129/1995 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | Minol Messtechnik Werner Lehmann Gmbh &Co | MINOL M22 MINOMESS | Certificat de aprobare de model nr.277/1999 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | Meinecke AG Germania | COSMOS WSD | Certificat de aprobare de model nr. 344/1999 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | Sensus Metering Systems Gmbh Ludwigshafen Germania | MEITWIN | Certificat de aprobare de model nr.075/2004 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | Meinecke AG Germania Invensys Metering Systems Gmbh Ludwigshafen Sensus Metering Systems Gmbh Germania | COSMOS WPD | Certificat de aprobare de model nr.175/1997 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | E.WEHRLE Gmbh Germania | SEMIRDY | Certificat de aprobare de model nr.261/2004 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | Sensus Metering Systems Gmbh Germania | DNN-C | Certificat de aprobare de model nr.050/ 2005 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | Sensus Metering Systems Gmbh Germania | DNN | Certificat de examinare UE de tip nr. D786.131.107 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | E.WEHRLE Gmbh Germania | MTK | Certificat de aprobare de model nr.185/2005 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | Karl Adolf Zenner Wasserzahler Fabrik Germania | ETK si variantele ZETK, UETK, VETK, WETK | Certificat de aprobare de model nr.037/1993 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | Karl Adolf Zenner Wasserzahler Fabrik Germania | ETK, ETKI, | Certificat de aprobare de model nr.205/1995 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | Karl Adolf Zenner Wasserzahlerfabrik Germania | MTK/MTKI / MTK-ST | Certificat de aprobare de model nr.071/1997 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | Karl Adolf Zenner Wasserzahler Fabrik Germania | WOLTMAN tip WPH, WPHI , WPHE, WPHEI, | Certificat de aprobare de model nr.173/1993 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | Karl Adolf Zenner Wasserzahler Fabrik Germania | WOLTMAN tip WS si WB | Certificat de aprobare de model nr.171/1993 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | Karl Adolf Zenner Wasserzahlerfabrik Germania | WP | Certificat de aprobare de model nr.172/1993 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | Fluid Group Hagen S.R.L. Romania | Contoare de apa rece, multijet, mecanism umed/role protejate, DN 15,20,25, 32, 40 mm | Certificat de aprobare de model nr.263/2007 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | Fluid Group Hagen S.R.L. Romania | 420,420PC | Certificat de examinare UE de tip nr. SK-08-MI001-SMU003 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | Sensus Metering Systems Gmbh Germania | Woltmann- Meistream Plus | Certificat de aprobare de model cee nr. D 06.6.132.48 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | Sensus Metering Systems Gmbh Germania | Woltmann – Meistream | Certificat de aprobare de model cee D06.6.132.47 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | Sensus Metering Systems- Gmbh Germania | XN/420/420PC | Certificat de aprobare de model cee D86.6.131.96 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | Sensus Metering Systems Gmbh Germania | 620/620C/ 620M/630 | Certificat de examinare UE de tip nr. DE-07-MI001-PTB002 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | Sensus Metering Systems Gmbh Germania | tip 620/630 | Certificat de examinare UE de tip nr. DE-07-MI001-PTB004 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | Sensus Metering Systems Gmbh Germania | 620 | Certificat Aprobare de Model CEE nr.871.83.B.32.38 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | Sensus Metering Systems Gmbh Germania | 620 | Certificat Aprobare de Model CEE nr.472.77.B.32.04 |
|  |  |  |  |  | L32-2 | Hidrometer Gmbh Germania | tip MTR | Certificat de aprobare de model nr 154/1994 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | Hidrometer Gmbh Germania | WOLTMAN WP-X, | Certificat de aprobare de model nr 263/1995 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | Sensus Metering Systems Gmbh Germania | DNN-C | Certificat de aprobare de model nr 051/2005 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | Spanner Pollux | COSMOS WPD | Certificat de aprobare de model nr 110/1999 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | Sensus Metering Systems Gmbh Germania | DNN-C | Certificat de aprobare de model CEE nr . D86.6.331.78 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | Sontex S.A Elveţia | SUPERSTATIC | Certificat de aprobare de model nr 062/1997 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | E.Wehrle Gmbh | ETW | Certificat de aprobare de model nr 151/1994 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | E.Wehrle Gmbh | ETW, | Certificat de examinare UE de tip nr. DE-09-MI001-PTB017 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | E.Wehrle Gmbh | MTW | Certificat de aprobare de model nr 149/1994 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | E.Wehrle Gmbh | MTW | Certificat de examinare UE de tip nr. CH-MI001-10042-00 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | Spaner Pollux Invensys Metering Systems Gmbh Ludwigshafen Sensus Metering Systems Gmbh Germania | E-T | Certificat de aprobare de model nr 498/1999 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | Spaner Pollux Invensys Metering Systems Gmbh Sensus Metering Systems Gmbh Germania | AN | Certificat de aprobare de model nr 105/1999 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | Spanner Pollux | COSMOS WSD | Certificat de aprobare de model nr 145/1999 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | Meinecke AG Germania | COSMOS WPD | Certificat de aprobare de model nr 174/1997 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | Meinecke AG Germania | COSMOS WP | Certificat de aprobare de model nr 063/1994 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | Meinecke AG Germania | COSMOS WP | Certificat de aprobare de model nr.276/1994 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | Meinecke AG Germania | COSMOS WS | Certificat de aprobare de model nr.277/1994 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | Meinecke AG Germania | WS-E | Certificat de aprobare de model nr.032/ 1995 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | Meinecke AG Germania Invensys Metering Systems Gmbh Sensus Metering Systems Gmbh Germania | COSMOS WSD | Certificat de aprobare de model nr. 343/ 1999 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | Minol Messtechnik Werner Lehmann Gmbh &Co Germania | MINOL M22 MINOMESS | Certificat de aprobare de model nr.536/1999 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | Karl Adolf Zenner Wasserzahlerfabrik Germania | ETW si variante ZETW,UETW VETW, WETW | Certificat de aprobare de model nr.036/1993 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | Karl Adolf Zenner Wasserzahlerfabrik Germania | WPHI | Certificat de aprobare de model nr.175/1993 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | Karl Adolf Zenner Wasserzahlerfabrik Germania | WS si WSI | Certificat de aprobare de model nr.099/1994 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | Karl Adolf Zenner Wasserzahlerfabrik Germania | WPHI | Certificat de aprobare de model nr.120/1993 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | Karl Adolf Zenner Wasserzahlerfabrik Germania | MTHI | Certificat de aprobare de model nr.174/1993 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | Karl Adolf Zenner Wasserzahlerfabrik Germania | MTK/MTKI / MTK-ST | Certificat de aprobare de model nr.072/1997 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | Karl Adolf Zenner Wasserzahlerfabrik Germania | ETHI,UNIJET | Certificat de aprobare de model nr.120/1994 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | Karl Adolf Zenner Wasserzahlerfabrik Germania | ETW, ETWI | Certificat de aprobare de model nr.206/1995 |
|  |  |  |  |  | L73-2 | Karl Adolf Zenner Wasserzahlerfabrik Germania | MULTIDATA S1 | Certificat de aprobare de model nr.200/1996 |
|  |  |  |  |  | L73-2 | Invensys Metering Systems Gmbh Ludwigshafe Sensus Metering Systems Gmbh Germania | Pollu Therm | Certificat de aprobare de model nr.047/2003 |
|  |  |  |  |  | L73-2 | Sontex Sa Elveţia | SUPERCAL tip 430,433 si 436 | Certificat de aprobare de model nr.235/1994 |
|  |  |  |  |  | L73-2 | Sontex Sa Elvetia | Supercal II tip 431 | Certificat de aprobare de model nr.207/1995 |
|  |  |  |  |  | L73-2 | Sontex Sa Elvetia | SUPERCAL 531 | Certificat de aprobare de model nr.164/2005 |
|  |  |  |  |  | L73-2 | Sontex Sa Elvetia | SUPERCAL 531 | Certificat de examinare UE de tip nr. DE-07-MI004-PTB002 |
|  |  |  |  |  |  | Kamstrup A/S Energi Division, Danemarca | MULTICAL 66-M si 66-P | Certificat de aprobare de model nr.108/2001 |
|  |  |  |  |  | L73-2 | S.C. Luxten Lighting Company S.A. Sucursala A.E.M. Timisoara | LUXTERM x-x-x-x-x-x-x | Certificat de aprobare de model nr.083/2001 |
|  |  |  |  |  | L73-2 | Kamstrup A/S Energi Division, Danemarca | MULTICAL 601 tip 67-B/67-C/67-D | Certificat de aprobare de model nr.103/2007 |
|  |  |  |  |  | L73-2 | Kamstrup A/S Energi Division, Danemarca | MULTICAL 66-C; 66-D si 66- | Certificat de aprobare de model nr.329/2000 |
|  |  |  |  |  | L73-2 | Kamstrup A/S + Danfoss A/S - Danemarca | MULTICAL III(KAMSTRUP) /CALstream EEM-C (DANFOSS) | Certificat de aprobare de model nr.128/1997 |
|  |  |  |  |  | L73-2 | Kamstrup A/S Danemarca | MULTICAL II/ SA | Certificat de aprobare de model nr.145/1995 |
|  |  |  |  |  | L73-2 | Kamstrup A/S Danemarca | MULTICAL 601 tip 67-A/ 67-B/67-C/67-D | Certificat de examinare UE de tip nr. DK-0200-MI004-004 |
|  |  |  |  |  | L73-2 | Kamstrup A/S Danemarca | MULTICAL 801 tip 67-F/ 67-G/67-K/67-L | Certificat de examinare UE de tip nr. DK-0200-MI004-009 |
|  |  |  |  |  | L73-2 | Danfoss A/S Danemarca | INFOCAL 5 | Certificat de aprobare de model nr.333/2000 |
|  |  |  |  |  |  | Aquametro Ag | CALEC MB, CALEC light, | Certificat de aprobare de model nr.327/1999 |
|  |  |  |  |  | L73-1 | Landis+Gyr Gmbh Germania | ULTRAHEAT XS-2WR6, | Certificat de aprobare de model nr.010/2004 |
|  |  |  |  |  | L73-1 | Siemens Ag Germania | UTRAHEAT 2WR5 | Certificat de aprobare de model nr.101/2002 |
|  |  |  |  |  | L73-1 | Invensys Metering Systems Gmbh Ludwigshafen Sensus Metering Systems Gmbh Ludwigshafen Germania | PolluStat E/EX, | Certificat de aprobare de model nr.162/2002 |
|  |  |  |  |  | L73-1 | Invensys Metering Systems Gmbh Ludwigshafen Sensus Metering Systems Gmbh Ludwigshafen Germania | PolluCom E /EX | Certificat de aprobare de model nr.049/2003 |
|  |  |  |  |  | L73-1 | Sontex S.A. Elvetia | Supercal 539 | Certificat de examinare UE de tip nr. DE-07-MI004-PTB014 |
|  |  |  |  |  | L73-1 | Sensus Metering Systems Gmbh Germania | Polllu Com E | Certificat de examinare UE de tip nr. DE-07-MI004-PTB004 |
|  |  |  |  |  | L73-1 | Sensus Metering Systems Gmbh Germania | Polllu Com E | Certificat de examinare UE de tip nr. DE-07-MI004-PTB004 |
|  |  |  |  |  | L73-1 | Kamstrup A/S Energi Division, Danemarca | MULTICAL 401, | Certificat de aprobare de model nr.369/2004 |
|  |  |  |  |  | L73-1 | Kamstrup A/S Energi Division, Danemarca | MULTICAL 601 tip 67-B/67-C/67-D; | Certificat de aprobare de model nr.107/2007 |
|  |  |  |  |  | L73-1 | Kamstrup A/S Energi Division, Danemarca | MULTICAL COMPACT tip 66-K, | Certificat de aprobare de model nr.021/2001 |
|  |  |  |  |  | L73-1 | Kamstrup A/S Energi Division, Danemarca | Familie de contoare de energie termica constituita ca ansamblu | Certificat de aprobare de model nr.039/2001 |
|  |  |  |  |  | L73-1 | Kamstrup A/S Energi Division, Danemarca | Familie de contoare de energie termica constituita ca ansamblu | Certificat de aprobare de model nr.141/2001 |
|  |  |  |  |  | L73-1 | Kamstrup A/S Energi Division, Danemarca | Familie de contoare de energie termica constituita ca ansamblu | Certificat de aprobare de model nr.148/2001 |
|  |  |  |  |  | L73-1 | Kamstrup A/S Energi Division, Danemarca | Familie de contoare de energie termica constituita ca ansamblu | Certificat de aprobare de model nr.010/2000 |
|  |  |  |  |  | L73-1 | Kamstrup A/S Energi Division, Danemarca | KM | Certificat de aprobare de model nr.147/1995 |
|  |  |  |  |  | L73-1 | Kamstrup A/S Energi Division, Danemarca | MULTICAL 401 tip 66-V si 66-W | Certificat de examinare UE de tip nr. DK-0200-MI004-001 |
|  |  |  |  |  | L73-1 | S.C. Danfoss S.R.L. | Sonocal seria 2000 | Certificat de aprobare de model nr.004/2001 |
|  |  |  |  |  | L73-1 | S.C. Danfoss S.R.L. | Sonocal seria 3000 | Certificat de aprobare de model nr.005/2001 |
|  |  |  |  |  | L73-1 | As International Srl Craiova, Aquametro Ag Elvetia | SONOFLO/ CALEC | Certificat de aprobare de model nr.169/2000 |
|  |  |  |  |  | L73-3 | Kamstrup A/S Energi Division, Danemarca | Pt 500 cu 4 fire | Certificat de aprobare de model nr.107/2001 |
|  |  |  |  |  | L73-3 | MK JUCHHEIM Gmbh &Co. Germania | JUMO | Certificat de aprobare de model nr.036/1999 |
|  |  |  |  |  | L73-3 | Kamstrup A/S Danemarca | Pereche de termorezistente Pt 500, cu doua fire, tip 66-00-0x0-xxx, pentru contoare de energie termica | Certificat de aprobare de model nr.236/2001 |
|  |  |  |  |  | L73-3 | Kamstrup A/S Danemarca | Pt 500 | Certificat de aprobare de model nr.328/2000 |
|  |  |  |  |  | L73-3 | Kamstrup A/S Danemarca | Pt 500 | Certificat de examinare UE de tip nr. DK-0200- MI004-002 |
|  |  |  |  |  |  | S.C. Luxten Lighting Company S.A. Sucursala A.E.M. Timisoara | PTR Pt500… | Certificat de aprobare de model nr.052/2004 |
|  |  |  |  |  | L73-4 | Kamstrup A/S Energi Division, Danemarca | ULTRAFLOW 65-S/65-S-B/65-R/65-R-I/65-R-B, | Certificat de aprobare de model nr.123/2001 |
|  |  |  |  |  | L73-4 | Landis+Gyr GmbH Germania | ULTRAHEAT 2WR7 | Certificat de aprobare de model nr.065/2006 |
|  |  |  |  |  | L73-4 | Siemens Ag –Germania | 2WR5 | Certificat de aprobare de model nr.203/2002 |
|  |  |  |  |  | L73-4 | Kamstrup Energi A/S | Ultraflow | Certificat de aprobare de model nr.146/1995 |
|  |  |  |  |  | L73-4 | Kamstrup Energi A/S | Ultraflow tip 65S/R/T | Certificat de examinare UE de tip nr. DK-0200-MI004-003 |
|  |  |  |  |  | L73-4 | Kamstrup Energi A/S | Ultraflow tip 54,34 | Certificat de examinare UE de tip nr. DK-0200-MI004-008 |
|  |  |  |  |  | L73-4 | Danfoss A/S | SONO 2500 CT, | Certificat de aprobare de model nr.467/1999 |
|  |  |  |  |  | L73-4 | Danfoss A/S | SONOFLO, model SONO 3000/3300 CT | Certificat de aprobare de model nr.176/1998 |
|  |  |  |  |  | L73-4 | E.Wehrle Gmbh | MTW VM | Certificat de examinare UE de tip nr. CH-MI004-10016-00 |
|  |  |  |  |  | L75-1 | Sontex Sa Elvetia | SUPERCAL 531-ACM | Certificat de aprobare de model nr.253/2005 |
|  |  |  |  |  | L75-1 | Kamstrup A/S Energi Division, Danemarca | tip MULTICAL acm | Certificat de aprobare de model nr.248/2005 |
|  |  |  |  |  | L75-1 | Kamstrup A/S Energi Division, Danemarca | MULTICAL 66-M-acm si 66-P-acm | Certificat de aprobare de model nr.246/2005 |
| 15 | Divers Taxi Srl Zalău |  | Adresa sediului social: Zalău, str.Torentului, nr.23/B, jud. Sălaj Adresa punctului de lucru: Zalău, str.Crişeni, nr.409, Jud. Sălaj/ Pusok Iosif/ 0745927363 | CJ-03-005-15/ 24.03.2017 | L48-1 | Sc Nitescu Berceanu Snc | ECTRA CE 67 F | Certificat de aprobare de model nr.389/2003 |
| DRML CONSTANTA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Fluid Serv Metrologie Srl |  | B-dul. Tomis nr.143A, Cladire anexa-Birou Metrologie, mun. Constanta, jud. Constanta Cocot Manuela 0241-519603 | CT-03-001-15/ 09.02.2017 | L32-1 | Zenner Gmbh Germania | tip ETK, ETKI | Certificat de aprobare de model nr.205/ 1995 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | Contor Zenner Arad | tip ETK, ETKI | Certificat de aprobare de model nr. 198/ 1999 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | Spanner Pollux Gmbh | tip E-T | Certificat de aprobare de model nr.102/ 1999 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | Minol Messtechnik Gmbh | tip MINOL M22MINOMESS | Certificat de aprobare de model nr. 277/ 1999 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | B'meters Italia | tip GSD | Certificat de aprobare de model nr.146/ .2001 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | Wehrle Gmbh Germania | tip ETK | Certificat de aprobare de model nr.150/ 1994 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | Aem Timisoara | tip CAUJ-1,5 | Certificat de aprobare de model nr.197/ 1999 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | Schlumberger Industries Franta | tip WEG (WOLTEX) | Certificat de aprobare de model nr. 150/ 1993 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | Schlumberger Industries Franta | tip FLODIS | Certificat de aprobare de model nr. 312/ 1998 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | Itron Italia S.P.A. | tip TU1M 20 | Certificat de examinare UE de tip nr. LNE 19864 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | Actaris | tip TU1M | Certificat de examinare UE de tip nr. LNE 14887 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | Itron Franta | tip TU1 40F, TU 1 50, TU1 65, TU 1 80 | Certificat de examinare UE de tip nr. LNE 11437 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | Actaris | tip WOLTEX | Certificat de examinare UE de tip nr. LNE 14493 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | Contor Zenner Arad | tip WOLTARIS WPV | Certificat de aprobare de model nr 012/2006 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | Sensus Metering Germania | tip MEITWIN | Certificat de aprobare de model nr 075/ 2004 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | Apator Powogaz Sa Polonia | tip MWN/JM, MWN/ WM, MWN/JS, MWN/WS | Certificat de examinare UE de tip nr. TCM 142/11-4813 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | Contor Zenner Arad | tip MNK, MNK-RP | Certificat de aprobare de model nr.202/ 1999 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | Contor Zenner Arad | tip MNK | Certificat de aprobare de model nr.126 16.06.1997 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | Contor Zenner Arad | tip MTK, MNK-I | Certificat de aprobare de model nr.203/ 1999 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | Contor Zenner Arad | tip WHP, WHP-I | Certificat de aprobare de model nr.371/ 1999 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | Contor Zenner Arad | tip WHP2000, WPHI2000 | Certificat de aprobare de model nr. 043/2001 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | Zenner International Gmbh&Co.Kg | tip MNK, MNK-N, MNK-RP, MNK-RP-N | Certificat de examinare UE de tip nr. DE-07-MI001-PTB009 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | Zenner International Gmbh&Co.Kg | tip MNK, MNK-N, MNK-RP, MNK-RP-N | Certificat de examinare UE de tip nr. DE-06-MI001-PTB006 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | Zenner International Gmbh&Co.Kg | tip MNK, MNK-N, MNK-RP, MNK-RP-N | Certificat de examinare UE de tip nr. DE-06-MI001 -PTB005 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | Sc Contor Zenner Sa Arad | tip MNK, MNK-I, | Certificat de aprobare de model CEE B 05.335.06 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | Sc Contor Zenner Sa Arad | tip SOLARIS CETK, CETK-I | Certificat de aprobare de model CEE B 06.335.08 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | Sc Contor Zenner Sa Arad | tip MNK, MNK-I, | Certificat de aprobare de model CEE |
|  |  |  |  |  |  |  |  | B 05.335.05 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | Sc Contor Zenner Sa Arad | tip POLARIS MNK, MNK-I | Certificat de aprobare de model CEE B 05.335.03 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | Sc Contor Zenner Sa Arad | tip POLARIS MNK, MNK-I | Certificat de aprobare de model CEE B 06.335.05 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | Sc Contor Zenner Sa Arad | tip POLARIS MNK, MNK-I | Certificat de aprobare de model CEE B 06.335.06 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | Zenner International Gmbh&Co.Kg | tip WPH, WPH-ZF | Certificat de aprobare de model CEE B 99.325.13 2006 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | Zenner International Gmbh&Co.Kg | tip WPH, WPH-ZF | Certificat de aprobare de model CEE B 00.325.16 2006 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | Zenner International Gmbh&Co.Kg | tip WPH, WPH-ZF | Certificat de aprobare de model CEE B 99.325.09 2006 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | Fluid Group Hagen Carei | tip 420, MNK, MNK-RP | Certificat de aprobare de model nr.263/ 2007 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | Sc Fluid Group Hagen Srl Carei | tip 420 / 420 PC | Certificat de examinare UE de tip nr. SK 08-MI001-SMU003 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | Sensus Metering Systems Gmbh Germania | tip MeiStream Plus | Certificat de examinare UE de tip nr. DE-09-MI001-PTB012 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | Sensus Metering Systems Gmbh Germania | tip MeiStream | Certificat de examinare UE de tip nr. DE-09-MI001-PTB010 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | Sc Fluid Group Hagen Srl Carei | tip MNK SI MSK | Certificat de examinare UE de tip nr. CH-MI001-10043-00 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | Apator Powogaz Sa Polonia | tip JS50, JS65, JS80, JS100 | Certificat de examinare UE de tip nr. ZT E 1.2006 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | Apator Powogaz Sa Polonia | tip MWN (WPH-01) | Certificat de examinare UE de tip nr. SK 08-MI001-SMU002 |
|  |  |  |  |  | L32-1 L32-2 | Apator Powogaz Sa Polonia | tip JS, JS90, JS130 | Certificat de examinare UE de tip nr.TCM 142/11-4832 |
|  |  |  |  |  | L32-1 L32-2 | Sc Fluid Group Hagen Srl Carei | tip ETK | Certificat de aprobare de model nr.DE-09-MI001-PTB017 |
|  |  |  |  |  | L32-1 L32-2 | Zenner International Gmbh Germania | tip Minomess A Minomess B | Certificat de examinare UE de tip nr.DE-07-MI001-PTB010 |
|  |  |  |  |  | L32-1 L32-2 | Schlumberger Industries Italia | tip Narval TU4 Unimag | Certificat de aprobare de model nr.331/1995 |
|  |  |  |  |  | L32-1 L32-2 | Vitera Energy Services Ag Germania | tip APK/APKI APW/APWI model ISTA | Certificat de aprobare de model nr.078/1997 |
|  |  |  |  |  | L32-2 | Zenner Gmbh Germania | tip ETW, ETWI | Certificat de aprobare de model nr.206/ 1995 |
|  |  |  |  |  | L32-2 | Contor Zenner Arad | tip ETW, ETWI | Certificat de aprobare de model nr.207/ 2000 |
|  |  |  |  |  | L32-2 | Spanner Pollux Gmbh | tip E-T | Certificat de aprobare de model nr.498/1999 |
|  |  |  |  |  | L32-2 | Messtechnik Gmbh | tip MINOL M22MINOMESS | Certificat de aprobare de model nr.536/ 1999 |
|  |  |  |  |  | L32-2 | B'meters Italia | tip GSD | Certificat de aprobare de model nr.298/2000 |
|  |  |  |  |  | L32-2 | Wehrle Gmbh Germania | tip ETW | Certificat de aprobare de model nr.151/ 1994 |
|  |  |  |  |  | L32-2 | Aem Timisoara | tip CAUJC-1,5 | Certificat de aprobare de model nr.457/ 1999 |
|  |  |  |  |  | L32-2 | Wehrle Gmbh Germania | tip MTW, | Certificat de aprobare de model nr.149/ 1994 |
|  |  |  |  |  | L32-2 | Contor Zenner Arad | tip MTW, MTWI | Certificat de aprobare de model nr.179/ 2000 |
|  |  |  |  |  | L32-2 | Zenner Gmbh Germania | tip MTK, MTW, MTWI | Certificat de aprobare de model nr.072/1997 |
|  |  |  |  |  | L32-2 | Zenner Gmbh Germania | tip MTHI | Certificat de aprobare de model nr.174/ 1993 |
|  |  |  |  |  | L32-2 | Gwf Elvetia | MTWH tip 1 si 2 MT tip 2 | Certificat de aprobare de model nr.256/ 1994 |
|  |  |  |  |  | L32-2 | Schlumberger Industries Franta | WSC WST/WST-P TIP 2 | Certificat de aprobare de model nr.258/ 1994 |
|  |  |  |  |  | L32-2 | Sc Fluid Group Hagen Srl Carei | tip MTK, MTW | Certificat de examinare UE de tip nr. CH-MI001-10042-00 |
|  |  |  |  |  | L73-1 | L.L.C. Sucursala Aem Timisoara | Calculator ET LUXTERM, termorez. Pt 500, Contor de apa calda sau traductor de debit cu ultrasunete | Certificat de aprobare de model nr.100/ 2001 |
|  |  |  |  |  | L73-1 | Actaris | tip CF-Combi COMPACT | Certificat de aprobare de model nr. 413//2002 |
|  |  |  |  |  | L73-1 | Actaris International Sas Franta | tip ELSONIC COMPACT | Certificat de aprobare de model nr.001/ /2005 |
|  |  |  |  |  | L73-1 | Elsaco Electronic SRL Botosani | Calculator pentru energie termica CF50 perechi de termorezist. T 100 contoare de apa calda MTWH, MTH WET, WET-P, WEC, WST, WST-P, WSC | Certificat de aprobare de model nr.223/1997 |
|  |  |  |  |  | L73-1 | Elsaco Electronic SRL Botosani | ELSONIC II / ELSET II | Certificat de aprobare de model nr.174/ 2005 |
|  |  |  |  |  | L73-1 | Kamstrup A/S Energi Division Danemarca | Calculator de energie termica tip Multical 66-M sau P, cu pereche interschimbabila de termorezistente PT500 cu 4 fire si traductor de debit cu ultrasunete tip Ultraflow 65-S/65R | Certificat de aprobare de model nr.141/ 2001 |
|  |  |  |  |  | L73-1 | Kamstrup A/S Energi Division Danemarca | Contor de energie termica constituit ca ansamblu dintre: calculator de energie termica MULTICAL 601 tip 67-B/67-C/67-D;perechi de termorezistente interschimbabile Pt 500si traductoar de debit cu ultrasunete, tip ULTRAFLOW 65-S/65-S-I/65-S-B/65-R/65-R-I/65-R-B/65-T | Certificat de aprobare de model nr.107/ 2007 |
|  |  |  |  |  | L73-1 | Siemens Ag Germania | Tip ULTRAHEAT 2WR5 | Certificat de aprobare de model nr.101/ 2002 |
|  |  |  |  |  | L73-1 | Landys Gyr | Tip Ultraheat Compact | Certificat de aprobare de model nr. 010/ 2004 |
|  |  |  |  |  | L73-1 | Sc Fluid Group Hagen Sa Carei | Supercal 3 | Certificat de aprobare de model nr.165/005 |
|  |  |  |  |  | L73-1 | Adonis 2 Srl Carei | Calculator de energie termica tip Supercal 431.437, cu termorezistente PT500 – familie de contoare de apa calda tip ETW, DN 15…20 mm, familie de contoare de apa calda tip MTW, DN 20…40 mm | Certificat de aprobare de model nr. 254/ 1995 |
|  |  |  |  |  | L73-1 | Adonis 2 Srl Carei | - FAMILIA DE CONTOARE DE ENERGIE TERMICA constituita ca ansamblu dintre: - CALCULATOR DE ENERGIE TERMICA tip SUPERCAL 431, 437 CU TERMOREZISTENTE DIN Pt 500, produs de SONTEX SA-ELVETIA -FAMILIE DE CONTOARE DE APA CALDA tip COSMOS WP DN-50…300 -FAMILIE DE CONTOARE DE APA CALDA tip COSMOS WP DN 50...150 -FAMILIE DE CONTOARE DE APA CALDA tip COSMOS WS-E DN 50...150 | Certificat de aprobare de model nr.252/1995 |
|  |  |  |  |  | L73-1 | Adonis 2 Srl Carei | - FAMILIA DE CONTOARE DE ENERGIE TERMICA constituita ca ansamblu dintre: - CALCULATOR DE ENERGIE TERMICA tip SUPERCAL 431, 437 CU TERMOREZISTENTE DIN Pt 500, produs de SONTEX SA-ELVETIA -FAMILIE DE CONTOARE DE APA CALDA tip M-TXKA, M-THXKA produse de HYDROMETER GmbH-GERMANIA | Certificat de aprobare de model nr. 253/ 1995 |
|  |  |  |  |  | L73-1 | Tuboplast S.A. Oradea | - Calculator pentru energie termica cu termorezis-tente PT100 sau PT500, tip Supercal II 431,437 Contoare de apa calda tip cosmos WPD | Certificat de aprobare de model nr. 009/ 1998 |
|  |  |  |  |  | L73-1 | S.C. Contor Group Sa | Familie de contoare de energie termica compus din calculator pentru energie termica tip Multidata S1, termorezistenţe tip Pt500 si familie de contoare de apa calda tip ETHI, MTHI, WSI, WPHI | Certificat de aprobare de model nr. 241/ 1996 |
|  |  |  |  |  | L73-1 | S.C. Contor Group SA | Contor de energie termica pentru apa calda menajera compus din calculator de energie termica Multidata SI-ACM, termorezistenţe tip Pt500 si contoare de apa calda tip ETWI, ETHI, MTWI, MTHI, WSI, WPHI, UFM, debitmetre electromag. tip IFM 4000 | Certificat de aprobare de model nr.151/ 1999 |
|  |  |  |  |  | L73-1 | Allmess Gmbh Itron | Thermiflu 4 | Certificat de examinare UE de tip nr.DE-06-MI004-PTB003 |
|  |  |  |  |  | L73-1 | Kamstrup A/S Danemarca | MULTICAL 401 | Certificat de examinare UE de tip nr. DK-0200-MI004-001 |
|  |  |  |  |  | L73-1 | Kamstrup A/S Danemarca | MULTICAL 402 | Certificat de examinare UE de tip nr. DK-0200-MI004-013 |
|  |  |  |  |  | L73-1 | Sontex Sa Elvetia | SUPERCAL 539 | Certificat de examinare UE de tip nr.DE-07-MI004-PTB014 |
|  |  |  |  |  | L73-4 | Allmess Gmbh/ Actaris | USECHO II | Certificat de examinare UE de tip nr.DE-06-MI004-PTB008 |
|  |  |  |  |  | L73-4 | Gwf Elvetia | MTW3 MTH3 | Certificat de examinare UE de tip nr.CH-MI004-07004-00 |
|  |  |  |  |  | L73-2 | Allmess Gmbh / Actaris | CF 51 / 55 | Certificat de examinare UE de tip nr.DE-06-MI004-PTB006 |
|  |  |  |  |  | L73-3 | JUMO Gmbh & Co. KG | 902427/10 902427/11 902437/10 | Certificat de examinare UE de tip nr. DE-06-MI004-PTB015 |
|  |  |  |  |  | L73-3 | JUMO Gmbh & Co. KG | Pt 100, Pt 500 | Certificat de examinare UE de tip nr. A 0445/ 2112/2007 1 |
|  |  |  |  |  | L73-4 | Kamstrup A/S Danemarca | ULTRAFLOW 65-S/R/T | Certificat de examinare UE de tip nr.DK-0200-MI004-003 |
|  |  |  |  |  | L73-4 | Kamstrup A/S Danemarca | ULTRAFLOW 54/34 | Certificat de examinare UE de tip nr.DK-0200-MI004-008 |
|  |  |  |  |  | L73-2 | Kamstrup A/S Danemarca | MULTICAL 601 | Certificat de examinare UE de tip nr.DK-0200-MI004-004 |
|  |  |  |  |  | L73-2 | Kamstrup A/S Danemarca | MULTICAL 602 | Certificat de examinare UE de tip nr.DK-0200-MI004-020 |
|  |  |  |  |  | L73-2 | Kamstrup A/S Danemarca | MULTICAL 801 | Certificat de examinare UE de tip nr.DK-0200-MI004-009 |
|  |  |  |  |  | L73-3 | Kamstrup A/S Danemarca | Temperature sensor pair for Pt500 DS- CABLE, Pt500 PL-cable-with pochets | Certificat de examinare UE de tip nr. DK-0200-MI004-002 |
|  |  |  |  |  | L73-4 | Sc Fluid Group Hagen Srl Carei | tip MTW, MTH | Certificat de examinare UE de tip nr.CH-MI004-10016-00 |
|  |  |  |  |  | L73-2 | Sontex Sa Elvetia | SUPERCAL 531 | Certificat de examinare UE de tip nr.DE-07-MI004-PTB002 |
|  |  |  |  |  | L73-3 | Sontex Sa Elvetia | tip 460 | Certificat de examinare UE de tip nr.DE-07-MI004-PTB015 |
|  |  |  |  |  | L73-2 | Zenner International Gmbh Germania | MULTIDATA WR3 | Certificat de examinare UE de tip nr.MI004-PTB012 |
|  |  |  |  |  | L73-4 | Apator Powogaz Sa Polonia | MWN 130-NC (WPH-N-01-130-NC) | Certificat de examinare UE de tip nr.SK 11-MI004-SMU001 18.02.2011 |
|  |  |  |  |  | L73-4 | Hydrometer Gmbh Germania | tip 414 (M-THXKA) | Certificat de examinare UE de tip nr. DE-07-MI004-PTB023 |
|  |  |  |  |  | L73-3 | Jumo GmbH & Co.KG | 902428/30 902428/40 902438/30 | Certificat de examinare CE de tip nr. DE-06-MI004-PTB011, |
|  |  |  |  |  | L73-3 | Jumo GmbH &Co.KG | 902428 | Certificat de examinare CE de tip nr. DE-06-MI004-PTB010 |
|  |  |  |  |  | L73-4 | Zenner Germania | tip MTW | Certificat de aprobare de model CEE nr. D 91-6.331.21= |
|  |  |  |  |  | L32-1 | Danfoss A/S Danemarca | tip MAGFLO | Certificat de aprobare de model nr.172/2001 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | Siemens Flow Instruments A/S Danemarca | tip MAG5100W, MAG5000CT, MAG6000CT | Certificat de examinare UE de tip nr.DK-0200-MI001-001 |
| 19 | As Srl Tulcea |  | str. Libertatii nr. 63, mun. Tulcea, jud. Tulcea Alexe Stelian 0240-506506 | CT-07-002-15 01.03.2017 | L48-1 | Microsif Hardware Srl Bucuresti | MICROSIF 03 | Certificat de aprobare de model nr. 361/2003 |
|  |  |  |  |  | L48-1 | Microsif Hardware Srl Bucuresti | MICROSIF 03 | Certificat de examinare UE de tip T055 |
| 20 | OMSP MACOLA S.R.L. |  | Sat Mărăcineni, Comuna Mărăcineni, jud. Buzău/ Posea Florin/ 0743080066 | CT-03-003-15/ 11.03.2017 | L 30-1 | SC SYSCOM 18 SRL | Sistem de masurare cu contor volumetric, tip MA 7, pentru GPL, instalat pe autocisterna | Certificat de aprobare de model nr. 088/ 2005 |
|  |  |  |  |  | L 30-1 | S.A.M.P.I. S.p.A. Italia | Sistem de masurare cu contor volumetric, tip MA 7, pentru GPL, instalat pe autocisterna | Certificat de aprobare de model nr. 195i/ 2004 |
|  |  |  |  |  | L 30-1 | SC AUTOMECANICA Medias | Sistem de masurare cu contor volumetric, tip MA 7, pentru GPL, instalat pe autocisterna | Certificat de aprobare de model nr. 071/ 2004 |
|  |  |  |  |  | L 30-1 | OFFICINE SASSO S.r.l. | Sistem de masurare cu contor volumetric, tip MA 7, pentru GPL, instalat pe autocisterna | Certificat de aprobare de model nr. 173i/ 2006 |
|  |  |  |  |  | L 30-1 | S.A.M.P.I. S.p.A. Italia | Sistem de masurare cu contor volumetric, tip MA 7, pentru GPL, instalat pe autocisterna | Certificat de aprobare de model nr. 318/ 1998 |
|  |  |  |  |  | L 30-1 | Bevilacqua Costruzione E Impanti S.P.A. | Sistem de masurare cu contor volumetric, tip MA 7, pentru GPL, instalat pe autocisterna | Certificat de aprobare de model individuala nr. 044i/ 2006 |
|  |  |  |  |  | L 30-1 | Officine Sasso S.R.L. Italia | Sistem de masurare cu contor volumetric, tip MA 7, pentru GPL, instalat pe autocisterna | Certificat de aprobare de model individuala nr. 313i/ 2004 |
|  |  |  |  |  | L 30-1 | Officine Sasso S.P.A. Italia | Sistem de masurare cu contor volumetric, tip MA 7, pentru GPL, instalat pe autocisterna | Certificat de aprobare de model individuala nr. 015i/ 2005 |
|  |  |  |  |  | L 30-1 | O.M.S.P. Macola S.R.L. - Italia | Sistem de masurare cu contor volumetric, tip MA 7, pentru GPL, instalat pe autocisterna | Certificat de aprobare de model individuala nr. 007i/ 2004 |
|  |  |  |  |  | L 30-1 | O.M.S.P. MACOLA S.R.L. | Sistem de masurare cu contor volumetric, tip MA 7, pentru GPL, instalat pe autocisterna | Certificat de aprobare de model nr. 006i/ 2004 |
|  |  |  |  |  | L 30-1 | O.M.S.P. MACOLA S.R.L. | Sistem de masurare cu contor volumetric, tip MA 7, pentru GPL, instalat pe autocisterna | Certificat de aprobare de model nr. 137i/ 2001 |
|  |  |  |  |  | L 30-1 | O.M.S.P. MACOLA S.R.L. | Sistem de masurare cu contor volumetric, tip MA 7, pentru GPL, instalat pe autocisterna | Certificat de aprobare de model nr. 143i/ 2001 |
|  |  |  |  |  | L 30-1 | S.A.M.P.I. S.p.a. - Italia | Sistem de masurare a cantitatilor de lichide altele decat apa (GPL), cu contor volumetric, tip MA 7, instalat pe autocisterna | Certificat de aprobare de model nr. 401i/ 2004 |
|  |  |  |  |  | L 30-1 | S.A.M.P.I. S.p.a. - Italia | Sistem de masurare a cantitatilor de lichide altele decat apa (GPL), cu contor volumetric, tip MA 7, instalat pe autocisterna | Certificat de aprobare de model individual[ nr. 363i/ 2004 |
|  |  |  |  |  | L 30-1 | O.M.S.P. Macola S.R.L. - Italia | Sistem de masurare a cantitatilor de lichide altele decat apa (GPL), cu contor volumetric, tip MA 7, instalat pe autocisterna | Certificat de aprobare de model individuala nr. 142i/ 2006 |
|  |  |  |  |  | L 30-1 | O.M.S.P. MACOLA S.R.L. – Italia (cisterna) Liquid Controls – S.U.A. (componentele sistemului si contor) | Sistem de masurare cu contor volumetric, tip MA 7, pentru GPL, instalat pe autocisterna | Certificat de aprobare de model. individuala nr. 070i/ 2003 |
|  |  |  |  |  | L 30-1 | O.M.S.P. MACOLA S.R.L. – Italia (cisterna) Liquid Controls – S.U.A. (componentele sistemului si contor) | Sistem de masurare cu contor volumetric, tip MA 7, pentru GPL, instalat pe autocisterna | Certificat de aprobare de model individuala nr. 069i/ 2003 |
|  |  |  |  |  | L 30-1 | O.M.S.P. MACOLA S.R.L. – Italia (cisterna) Liquid Controls – S.U.A. (componentele sistemului si contor) | Sistem de masurare cu contor volumetric, tip MA 7, pentru GPL, instalat pe autocisterna | Certificat de aprobare de model individuala nr. 071i/ 2003 |
|  |  |  |  |  | L 30-1 | O.M.S.P. MACOLA S.R.L. - Italia | Sistem de masurare a cantitiăţilor de lichide altele decât apa (GPL) cu contor volumetric, tip MA 7 şi calculator electronic tip TE500, instalat pe autocisterna | Certificat de aprobare de model individuala nr. 210i/ 2005 |
|  |  |  |  |  | L 30-1 | O.M.S.P. MACOLA S.R.L. - Italia | Sistem de masurare a cantitiăţilor de lichide altele decât apa (GPL) cu contor volumetric, tip MA 7, instalat pe autocisternă | Certificat de aprobare de model individuala nr. 029i/ 2007 |
|  |  |  |  |  | L 30-1 | O.M.S.P. MACOLA S.R.L. - Italia | Sistem de masurare a cantitiăţilor de lichide altele decât apa (GPL) cu contor volumetric, tip MA 7, instalat pe autocisternă | Certificat de aprobare de model individuala nr. 245i/ 2005 |
|  |  |  |  |  | L30-4 | Petrolmeccanica Sas Italia | Tip LPG 6000P | Certificat de aprobare de model nr. 300/ 2000 |
|  |  |  |  |  | L30-4 | Fas-Germania | Distribuitor de GPL pentru autovehicule, tip FAS 120 | Certificat de aprobare de model nr. 301/ 2002 |
|  |  |  |  |  | L30-4 | Petrolmeccanica Sas Italia | Distribuitor de GPL tip LPG6000CP | Certificat de examinare de tip T10107 |
|  |  |  |  |  | L30-4 | Kalvacha Engineering Jsc - Bulgaria | Distribuitor de GPL pentru autovehicule, tip LPG K XXX XX X | Certificat de aprobare de model nr. 148/ 2006 |
|  |  |  |  |  | L30-4 | Kalvacha Gas S.A. - Bulgaria | Distribuitor de GPL pentru autovehicule, tip LPGK , modele 120, 220, 230 | Certificat de aprobare de model nr. 054/ 2001 |
|  |  |  |  |  | L37 | Rocofer S.R.L Italia | Sistem de masurare cu contor volumetric tip MA 7, pentru GPL, instalat pe autocisterna | Certificat de aprobare de model nr. 130i/ 2001 |
|  | DRML CRAIOVA |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Prosep Srl |  | Comuna Cârcea, Sat Cârcea, str.Complexului nr.10, jud. Dolj/ Brancusi Popescu Lucian/ 0251_439622 | DJ-03-001-15/ 04.01.2017 | # L52-1 | # Tamtron Oy # Finlanda | Familie de bascule electronice de cârlig suspendate MCS 5+ xxx MCS 5+ 020 MCS 5+ 032 MCS 5+ 063 MCS 5+ 080 | Certificat de aprobare de model nr. 278/2000 |
|  |  |  |  |  | # L52-1 | # Tamtron Oy # Finlanda | Familie de bascule electronice de cârlig suspendate MCS 5+ xxx MCS 5+ 020 MCS 5+ 032 MCS 5+ 063 MCS 5+ 080 | Certificat de examinare UE de tip FI 00.1.02 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | # Tamtron Oy # Finlanda | Familie de bascule electronice de cârlig suspendate SCS-xx-5-A SCS-3.2-5-A SCS-6.3.5-A SCS-100.5-A | Certificat de aprobare de model 362/1995 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | # Tamtron Oy # Finlanda | Familie de bascule electronice de cârlig suspendate SCS-xx-5-A SCS-3.2-5-A SCS-6.3.5-A SCS-100.5-A | Certificat de examinare UE de tip nr. FI 00.1.05 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | # Tamtron Oy Finlanda | Familie de bascule electronice de carlig suspendate PCS PCS-005 PCS-020 PCS-032 PCS-063 PCS-080 PCS-100 | Certificat de examinare UE de tip nr. FI 06.1.02 |
|  |  |  |  |  | L52-1 | # Tamtron Oy Finlanda | Familie de bascule electronice de cârlig suspendate ECS-005 ECS-020 ECS-032 ECS-063 ECS-080 ECS-100 | Certificat de examinare UE de tip nr. FI 11.1.03 |
| .22 | Mobil Service Srl |  | Slatina, str.Prof.Marin S. Andreian, nr.29, jud.Olt/ Tănasie Ion/ 0249_436060, 0249_814277 | DJ-03-002-15/ 02.02.2017 | L48-1 | Ectra Electronics Srl | ECTRA CE 67F V02 | Certificat de aprobare de model nr. 389/2003 |
| .23 | Apavil Sa |  | Rm. Valcea, str. Carol I,nr.3-5, jud.Valcea/ Urluescu Nicoleta/ 0350_419972 | DJ-03-003-15/ 19.02.2017 | L32-1 | Sc Fluid Group Hagen Srl | Contor de apa rece, multijet cu mecanism umed/role protejate | Certificat de aprobare de model nr. 263/2007 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | Sc Fluid Group Hagen Srl | Contor de apa rece, multijet cu mecanism umed/role protejate | Certificat de examinare UE de tip nr. SK-08-MI001-SMU003 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | Sc Fluid Group Hagen Srl | Contor de apa rece, multijet cu mecanism umed/role protejate | Certificat de aprobare de model nr. 263/07 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | Sc Fluid Group Hagen Srl | Contor de apa rece, multijet cu mecanism umed/role protejate | Certificat de examinare UE de tip nr. SK-08-MI001-SMU003 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | Sc Fluid Group Hagen Srl | Contor de apa rece, multijet cu mecanism umed/role protejate | Certificat de examinare UE de tip nr. DE-10-MI001-PTB008 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | Sc Fluid Group Hagen Srl | Contor de apa rece,WOLTMAN Tip MeiStream Plus | Certificat de examinare UE de tip nr. DE-09-MI001-PTB012 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | Sc Fluid Group Hagen Srl | Contor de apa rece,WOLTMAN Tip MeiStream Plus | Certificat de examinare UE de tip nr. DE-09-MI001-PTB012 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | Sc Contor Zener Romaniasa Arad | Contor de apa rece,WOLTMAN ,tipWPH | Certificat de aprobare de model nr. 371/1999 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | Sc Contor Zener Romaniasa Arad | Contor de apa rece, multijet, cu mecanism umed,tip. MNK MNK-RP MNK-N MNKI MNK-RPN MNK-RPI MNK-F MNK-ST | Certificat de aprobare de model nr. 202/1999 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | Sc Contor Zener Romania Sa Arad | Contor de apa rece, multijet, cu mecanism umed,tip. MNK MNK-RP MNK-N MNKI MNK-RPN MNK-RPI | Certificat de aprobare de model nr. 202/1999 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | Sc Contor Zener Romaniasa Arad | Contor de apa rece, multijet, cu mecanism umed,tip. MNK MNK-RP MNK-N MNKI MNK-RPN MNK-RPI | Certificat de aprobare de model nr. 202/1999 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | Sc Contor Zener Romania Sa Arad | Contor de apa rece, multijet, cu mecanism uscat,tip. MTK | Certificat de aprobare de model nr. 203/1999 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | Sc Contor Zener Romania Sa Arad | Contor de apa rece, multijet, cu mecanism uscat,tip. MTK | Certificat de aprobare de model nr. 203/1999 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | Sc Contor Zener Romaniasa Arad | Contor de apa rece, multijet, cu mecanism uscat,tip. MTK | Certificat de aprobare de model nr. 203/1999 |
|  |  |  |  |  | L32-1 | Sc Contor Zener Romaniasa Arad | SOLARIS ETK-81 | Certificat de aprobare de model nr. 198/1999 |
| 24. | RELOC SA |  | Craiova, B-dul Decebal nr.109, judeţul Dolj/ | DJ-03-004-15/ 05.03.2017 | L45-1 | # Hasler Germania | RT 12 A 28 | Fabricat inainte de 1995 |
| drml ploiesti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | SC AUTO TANK SERVICE ATS SRL |  | Adresa sediului social: Târgovişte, str. Mr E. Brezişeanu, 70, Punct de lucru: Târgovişte, str. Lămâiţei, 2, jud. Dţa/ Radu Mihaela/ 0245 218188 | PH-03-001-15 18.02.2017 | L30-1 | Smith Meter Gmbh-Fmc Measurement Solutions | Tip (GMVT; GMVZ; Txx) – MultiFlow | Certificat de aprobare de model nr. 147/2005 |
|  |  |  |  |  | L30-1 | Senning Gmbh | Tip TTS-GMVT805-MF(M) | Certificat de examinare UE de tip nr DE-07-MI005-PTB017 |
|  |  |  |  |  | L30-1 | Senning Gmbh | Tip TTS-GMVZ1004 - MultiFlow (M) | Certificat de examinare UE de tip nr. DE-07-MI005-PTB018 |
|  |  |  |  |  | L30-1 | Sc Syscom 18 Srl Bucuresti | Tip LQ-LectroCount cu contor volumetric tip MA si calculator electronic, tip LCR/LCRII, instalate pe autocisternă | Certificat de aprobare de model nr. 088/2005 |
|  |  |  |  |  | L30-1 | Automecanica Sa Mediaş | Tip GPL cu contor volumetric tip MA7 si calculator electronic tip TWM 2084, instalate pe autocisterne | Certificat de aprobare de model nr. 071/2004 |
|  |  |  |  |  | L30-1 | Bartec Gmbh | Tip PET flow | Certificat de examinare UE de tip nr. DE-07-MI005-PTB005 |
|  |  |  |  |  | L30-1 | Fa Sening Gmbh | Tip TTS-X-Y-MF(M) | Certificat de examinare UE de tip nr. DE-07-MI005-PTB020 |
| 26 | SC ALPO SRL |  | Calarasi,Bdul.Nicolae Titulescu,nr.4,Bl.N12,sc.2,et.3,jud.Calarasi/ Gomoescu Aurel/ 0723787949 | PH-03-002 08.03.2017 | L 48-1 | Sc Microsif Hardware Srl | MICROSIF 03 | Certificat de examinare UE de tip nr. T 055/2009 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Certificat de aprobare de model nr. 361/2003 |
|  |  |  |  |  |  | Elicom Electronic Ltd Bulgaria | Elitax TA 100/F1 ER-04F (SELIROM ER-04F) | Certificat de aprobare de model nr. 391/2003 |
|  |  |  |  |  |  | Sc Elecsis Srl | ECTRA K22F | CE de Tip nr.RO-2275-14220/2014 |
| 27 | SC GIREXIM UNIVERSAL SA |  | PITESTI – B-dul I.C.Bratianu, bl.A3, ap.4 – Jud.Arges/ Badea Benone / 0248.210111 | PH-03-003 11.03.2017 | L48-1 | # Elicom # Electronic Co Ltd Bulgaria | # ELITAX TA 100/F1 # ER-04F # SELIRO ER-04F/LA RON | Certificat de aprobare de model # nr. 391/2003 |
|  |  |  |  |  |  | # Elicom Electronic Georgiev Kd # Bulgaria | # ELITAX ER-04F | Certificat de examinare UE de tip # nr. T 073 /2014 |
| DRML TIMISOARA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | SC AEM SA |  | Timişoara,Calea Buziaşului, nr. 26/Bulzan Ştefan /0256 222200 | TM-07-001-15/25.01.2017 | L79-1 | Sc Aem Sa | TCM 5/ Transformatoare de curent | Certificat de aprobare de model nr. 277/2003 |
|  |  |  |  |  | L81-1 | Sc Aem Sa | 1CM4; 2CM4; 3CM4/ Contoare de energie electrică activă | Certificat de aprobare de model nr. 1482 / 08.04.81 Nelimitat |
|  |  |  |  |  | L81-1 | Sc Aem Sa | 1CM5 / Contoare de energie electrică activă | Certificat de aprobare de model nr. 16/1545 / 31.12.81 Nelimitat |
|  |  |  |  |  | L81-1 | Sc Aem Sa | 5CM4DTA; 5CM4DTAA; 5CM4DTAB; 5CM4DTAC; 5CM4DTB; 5CM4DTBA; 5CM4DTBC; 5CM4DTBS/ Contoare de energie electrică activă | Certificat de aprobare de model nr. 218 / 1994 |
|  |  |  |  |  | L81-1 | Sc Aem Sa | 5CM4SMA; 5CM4SMAA; 5CM4SMAB; 5CM4SMAC; 5CM4SMB; 5CM4 SMBA; 5CM4SMBC; 5CM4SMBS Contoare de energie electrică activă | Certificat de aprobare de model nr. 217 /1994 |
|  |  |  |  |  | L81-1 | Sc Aem Sa | (x)CM4UD / Contoare de energie electrică activă | Certificat de aprobare de model nr. 252 /1994 |
|  |  |  |  |  | L81-1 | Sc Aem Sa | 5CM4UD / Contoare de energie electrică activă | Certificat de aprobare de model nr. 059 /1994 |
|  |  |  |  |  | L81-1 | Sc Aem Sa | 6CM4 / Contoare de energie electrică activă | Certificat de aprobare de model nr. 16/1540 / 17.12.81 # Nelimitat |
|  |  |  |  |  | L81-1 | Sc Aem Sa | 7CM4 / Contoare de energie electrică activă | Certificat de aprobare de model nr. 16/1541 / 17.12.81 # Nelimitat |
|  |  |  |  |  | L81-1 | Sc Aem Sa | 3CM4; 4CM4; 5CM4 / Contoare de energie electrică activă | Certificat de aprobare de model nr. 17/1496 / 31.03.79 # Nelimitat |
|  |  |  |  |  | L81-1 | Sc Aem Sa | CMA####/ Contoare de energie electrică activă | Certificat de aprobare de model nr. 326 /2000: |
|  |  |  |  |  | L81-1 | Sc Aem Sa | ENERLUX-MP / Contoare de energie electrică activă | Certificat de aprobare de model nr. 003 / 2002 |
|  |  |  |  |  | L81-1 | Sc Aem Sa | ENERLUX – 8 / Contoare de energie electrică activă | Certificat de aprobare de model nr. 004 / 2002 / cu completările |
|  |  |  |  |  | L81-1 | Sc Aem Sa | ENERLUX M – xxxy / Contoare de energie electrică activă | Certificat de aprobare de model ### nr. 447/ 2002 |
|  |  |  |  |  | L81-1 | Sc Aem Sa | ENERLUX Σ-xxxy / Contoare de energie electrică activă | Certificat de aprobare de model nr. 247/ 2005 |
|  |  |  |  |  | L81-1 | Sc Aem Sa | T2CA43P/ Contoare de energie electrică activă | Certificat de aprobare de model nr. 84/1539 / 17.12.81 # Nelimitat |
|  |  |  |  |  | L81-1 | Sc Aem Sa | T2CA32/ Contoare de energie electrică activă | Certificat de aprobare de model nr. 1487/8 /09.06.81 # Nelimitat |
|  |  |  |  |  | L81-1 | Sc Aem Sa | T2CA43/ Contoare de energie electrică activă | Certificat de aprobare de model nr. 84/1564/ 1982 Nelimitat |
|  |  |  |  |  | L81-1 | Sc Aem Sa | T2CA22 / Contoare de energie electrică activă | Certificat de aprobare de model nr. 84 / 84 Nelimitat |
|  |  |  |  |  | L81-1 | Sc Aem Sa | CEET 15-xxxx ; CEET 15-xxxxy / Contoare de energie electrică activă | Certificat de aprobare de model nr. 481/1999 |
|  |  |  |  |  | L81-1 | Sc Aem Sa | T-2CA436xx / Contoare de energie electrică activă | Certificat de aprobare de model nr. 064/ 2004 |
|  |  |  |  |  | L81-1 | Sc Aem Sa | ENERLUX T / Contoare de energie electrică activă/ | Certificat de aprobare de model nr. 083 //2004 |
|  |  |  |  |  | L81-1 | Sc Aem Sa | ENERLUX TA / Contoare de energie electrică activă | Certificat de aprobare de model nr. 062/2006 |
|  |  |  |  |  | L81-1 | Sc Aem Sa | CST 0410 Contoare de energie electrică activă | Certificat de aprobare de model nr. 025/2009 |
|  |  |  |  |  | L81-1 | Sc Aem Sa | CMA Contoare de energie electrică activă | Certificat de examinare UE de tip nr. DE-09-MI003-PTB019 |
|  |  |  |  |  | L81-1 | Sc Aem Sa | T-2CA43M (cu magnet tip 2CM4) Contoare trifazate de energie electrică activă | Certificat de examinare UE de tip nr. DE-09-MI003-PTB020; |
|  |  |  |  |  | L81-1 | Sc Aem Sa | ENERLUX TLS Contoare trifazate de energie electrică activă | Certificat de examinare UE de tip nr. SP 47 77 02 |
|  |  |  |  |  | L81-1 | Sc Aem Sa | Enerlux BW 11 xxxxxx si Enerlux M xx 11 xxxxx(sy) Contoare de energie electrică activă | Certificat de examinare UE de tip nr. T10320 |
|  |  |  |  |  | L81-1 | Sc Aem Sa | CSM 0201 si CSM 0202 Contoare de energie electrică activă | Certificat de examinare UE de tip nr. T10429 |
|  |  |  |  |  | L81-1 | Sc Aem Sa | CST 0420 Contoare trifazate de energie electrică activă | Certificat de examinare UE de tip nr. -T10503 - |
|  |  |  |  |  | L82-1 | Sc Aem Sa | CST 0410 Contoare de energie electrică reactivă | Certificat de aprobare de model nr. 019/ 2014 |
|  |  |  |  |  | L82-1 | Sc Aem Sa | T2CR43 / Contoare de energie electrică reactivă | Certificat de aprobare de model nr. 84/1538 / 1981 Nelimitat |
|  |  |  |  |  | L82-1 | SC AEM SA | T2CR32 / Contoare de energie electrică reactivă | Certificat de aprobare de model nr. 1486/8 / 1981 Nelimitat |
|  |  |  |  |  | L82-1 | Sc Aem Sa | CEET 15-xxxx ; CEET 15-xxxxy / Contoare de energie electrica reactiva | Certificat de aprobare de model nr. 481 / .1999 |
|  |  |  |  |  | L82-1 | Sc Aem Sa | ENERLUX T / Contoare de energie electrică reactivă | Certificat de aprobare de model nr. 083/ /2004 |